## Лист1
КТП-212/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 зиг. | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 К.МАРКСА |  |  |  | 02.12.2025 | 26 | 29 | 38 | 229 | 225 | 228 | 29 | 29.2%
Р4 НИЗ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  | 14-15 | 46 | 47 | 36 |  |  |  | 51
Р3 ВЕРХ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 34 | 16 | 43 |  |  |  | 46
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 106 | 92 | 117
КТП-212/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 зиг. | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 К.МАРКСА |  |  |  | 03.12.2025 | 33 | 48 | 37 | 228 | 228 | 228 | 29
Р4 НИЗ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  | 22-10 | 66 | 56 | 57 |  |  |  | 51 | 46%
Р3 ВЕРХ КРЕСТЬЯНСКАЯ |  |  |  |  | 68 | 20 | 65 |  |  |  | 46
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 16 | 0 | 31
ИТОГО |  |  |  |  | 183 | 124 | 190