## Лист1
КТП-3А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 28.11.2025 | 0 | 5 | 0 | 235 | 235 | 234 | 28
А2 КОНЕЦ ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  | 09-15 | 18 | 0 | 5 |  |  |  | 23 | 12.4%
А3 ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 0 | 11 | 15 |  |  |  | 10
А4 КОНЕЦ НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА
А5 ЩУНО
А:6 УЛ.ОСЕЩНИЕ |  |  |  |  | 18 | 16 | 20
ИТОГО
| мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
КТП-3А
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 29.11.2025 | 1 | 9 | 0 | 236 | 235 | 235 | 28
А2 КОНЕЦ ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  | 19-20 | 18 | 0 | 6 |  |  |  | 23 | 25%
А3 ЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 0 | 10 | 18 |  |  |  | 10
А4 КОНЕЦ НЕЧЕТНАЯ СТОРОНА |  |  |  |  | 5 | 10 | 9
А5 ЩУНО |  |  |  |  | 2 | 1 | 1
А:6 УЛ.ОСЕЩНИЕ |  |  |  |  | 2 | 5 | 12
ИТОГО |  |  |  |  | 28 | 35 | 46
ИТОГО