## Лист1
ТП-212/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232 | 02.12.2025 |  |  |  | 232 | 229 | 232
Р1 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 13-45
Р2 ШКОЛА |  |  |  |  | 9 | 12 | 10 |  |  |  |  | 11%
Р3 ПИОНЕРСКАЯ |  |  |  |  | 5 | 13 | 8
Р4 ВЕТ.ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  | 6 | 2 | 10
ИТОГО |  |  |  |  | 20 | 27 | 28
2 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 4(5) | 232
Р5 ФРУНЗЕ |  |  |  |  | 30 | 37 | 33 | 240 | 232 | 237 | 26
Р6 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22%
Р7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 27 | 12 | 12 |  |  |  | 45
ИТОГО |  |  |  |  | 57 | 49 | 45
ТП-212/12 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера | 11
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
1 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 3(5) | 232 | 03.12.2025 |  |  |  | 233 | 226 | 225
Р1 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  | 21-55 | 0 | 7 | 26 |  |  |  |  | 11.4%
Р2 ШКОЛА |  |  |  |  | 4 | 3 | 6
Р3 ПИОНЕРСКАЯ |  |  |  |  | 6 | 15 | 4
Р4 ВЕТ.ЛАБОРАТОРИЯ |  |  |  |  | 5 | 1 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 15 | 26 | 38
2 С.Ш. 0.4кВ | 160 | 4(5) | 232
Р5 ФРУНЗЕ |  |  |  |  | 34 | 37 | 54 | 238 | 240 | 227 | 26
Р6 ШКОЛА |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 26.4%
Р7 КРАСНОАРМЕЙСКАЯ |  |  |  |  | 22 | 8 | 29 |  |  |  | 45
ИТОГО |  |  |  |  | 56 | 45 | 83