## Лист1
КТП-212/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 зв. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ИНТЕРНАЦ-АЯ ЧЕТНАЯ | №10762 |  |  | 02.12.2025 | 9 | 16 | 5 | 226 | 226 | 228 | 13
МНТЕРНАЦ-АЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  | 14-00 | 3 | 10 | 18 |  |  |  | 18 | 31%
ВАХИТОВА |  |  |  |  | 29 | 30 | 13 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 41 | 56 | 36
КТП-212/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100зв. | 3(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ИНТЕРНАЦ-АЯ ЧЕТНАЯ | №10762 |  |  | 2025-12-03 | 14 | 12 | 14 | 225 | 226 | 227 | 13
ИНТЕРНАЦ-АЯ НЕЧЕТНАЯ |  |  |  | 22-00 | 8 | 12 | 16 |  |  |  | 18 | 35.2%
ВАХИТОВА |  |  |  |  | 32 | 27 | 18 |  |  |  | 40
ИТОГО |  |  |  |  | 54 | 51 | 48