## Лист1
КТП-2523 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 63 Z | 3 | 91 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Ф. ЖИЛ. ДОМА |  |  |  | 28.11.2025 | 2 | 11 | 3 | 242 | 239 | 241 | 5
ТОПОЛИНАЯ |  |  |  | 10-40 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 6%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 2 | 12 | 3
ИТОГО
| мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
КТП-2523
| 63 Z | 3 | 91 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | 5 | 12 | 6 | 240 | 240 | 238 | 5
Ф. ЖИЛ. ДОМА |  |  |  | 21-00 | 0 | 0 | 0
ТОПОЛИНАЯ | [11 empty] | 8%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
[5 empty] | 5 | 12 | 6
ИТОГО