## Лист1
КТП-2588 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 3 | 145 | 2025-11-28 | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р6 |  |  |  | 9-30 |  |  |  | 229 | 226 | 230
АВ2 |  |  |  |  | 11 | 5 | 3 |  |  |  | 5
АВ3 |  |  |  |  | 6 | 7 | 22 |  |  |  | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 17 | 12 | 25
КТП-2588 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 3 | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р6 |  |  |  | 2025-11-29
АВ2 |  |  |  | 20-05 | 22 | 7 | 11 | 229 | 228 | 230 | 5
АВ3 |  |  |  |  | 10 | 15 | 18 |  |  |  | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 32 | 22 | 29