## Лист1
ТП-431 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160зиг. | 2(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 5 |  |  |  | 02.12.2025 | 32 | 36 | 29 | 226 | 225 | 227
Р6 ДЕТ.ДОМ ВВОД№1 |  |  |  | 08-40 | 0 | 0 | 0
Р7 ШИНОМОНТАЖ |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 21%
Р8 ДЕТ.ДОМ ВВОД№2 |  |  |  |  | 20 | 12 | 15
Р9 КОНЮШНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 53 | 48 | 45
ТП-431 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160зиг. | 2(5) | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 5 |  |  |  | 2025-12-03 | 46 | 37 | 32 | 227 | 226 | 226 | 107
Р6 ДЕТ.ДОМ ВВОД№1 |  |  |  | 19-45 | 0 | 0 | 0
Р7 ШИНОМОНТАЖ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
Р8 ДЕТ.ДОМ ВВОД№2 |  |  |  |  | 17 | 10 | 18 |  |  |  |  | 23%
Р9 КОНЮШНЯ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 63 | 47 | 51