## Лист1
КТП-432 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ГАРАЖИ |  |  |  | 02.12.2025 | 9 | 9 | 3 | 235 | 226 | 231 |  | 5%
08-25
ИТОГО
КТП-432 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100 |  | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ГАРАЖИ |  |  |  | 03.12.2025 | 4 | 3 | 4 | 234 | 225 | 230 |  | 3%
19-50
ИТОГО