## Лист1
ТП-433 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш .0.4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РЕВ.1 ПРИСТРОЙ+м-н ПОЛУШКА (ВЛИ 0.4кВ) +м-н ПЯТЕРОЧКА | 400 | 2(5) | 580 | 02.12.2025 | 13 | 8 | 20 | 230 | 226 | 231
Р2 ГАРАЖИ |  |  |  | 08-30 | 1 | 0 | 1
Р3 МФЦ |  |  |  |  | 29 | 58 | 33
Р4 М-Н СВЕТОФОР |  |  |  |  | 28 | 48 | 20 |  |  |  |  | 17%
Р5 РЕВ.1В.Г.(ВЛИ 0.4)+ПРИСТРОЙ РЕВ1 |  |  |  |  | 11 | 11 | 8
Р6 МЕДПУНКТ ( КЛ 0.4) |  |  |  |  | 2 | 1 | 0
Р7 ПЕКАРНЯ (ВЛИ О.4 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 РЕВ.1А РЕЗЕРВ (КЛ. 0.4 кВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 84 | 126 | 82
2 С.Щ. 0.4 кВ | [7 empty] | 226 | 229 | 225
Р1 РЕВОЛ.1А (КЛ. 0.4кВ) |  |  |  |  | 12 | 6 | 24
Р2 МФЦ (КЛ 0.4кВ) | 400 | 2(5) | 580 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14%
Р3 РЕЗЕРВ
Р4 ПОЛИЦИЯ.ПРОФНАСТИЛ. И,П,ИВАНОВ |  |  |  |  | 20 | 28 | 7
Р5 ОФИС И.П. ХАЛИУЛИН |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
Р6 ПЕКАРНЯ (ВЛИ 0.4кВ) |  |  |  |  | 15 | 9 | 29
Р7 ГАРАЖИ КАЛИНКА
Р8 Рев.1 п1-9 +Трансагенство+Вектор+Рев.1Б |  |  |  |  | 40 | 18 | 22
ИТОГО |  |  |  |  | 89 | 65 | 84
ТП-433 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш .0.4кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 РЕВ.1 ПРИСТРОЙ+м-н ПОЛУШКА (ВЛИ 0.4кВ) + м-н ПЯТЕРОЧКА | 400 | 2(5) | 580 | 2025-12-03 | 14 | 20 | 26 | 227 | 225 | 225
Р2 ГАРАЖИ |  |  |  | 19-55 | 1 | 1 | 0
Р3 МФЦ |  |  |  |  | 4 | 5 | 5 |  |  |  |  | 9.5%
Р4 М-Н СВЕТОФОР |  |  |  |  | 14 | 6 | 14
Р5 РЕВ.1В.Г. (ВЛИ 0.4) +ПРИСТРОЙ РЕВ.1 |  |  |  |  | 15 | 27 | 11
Р6 МЕДПУНКТ ( КЛ 0.4) |  |  |  |  | 2 | 0 | 0
Р7 ПЕКАРНЯ (ВЛИ О.4 кВ) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Р8 РЕВ.1 А РЕЗЕРВ (КЛ. 0.4 кВ)
ИТОГО |  |  |  |  | 50 | 59 | 56
2 С.Щ. 0.4 кВ | [7 empty] | 226 | 223 | 226
Р1 РЕВОЛ.1А (КЛ. 0.4кВ) |  |  |  |  | 22 | 11 | 19
Р2 МФЦ (КЛ 0.4кВ) | 400 | 2(5) | 580 |  | 0 | 0 | 0
Р3 РЕЗЕРВ | [11 empty] | 12%
Р4 ПОЛИЦИЯ.ПРОФНАСТИЛ. И,П,ИВАНОВ |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
Р5 ОФИС И.П. ХАЛИУЛИН |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Р6 ПЕКАРНЯ (ВЛИ 0.4кВ) |  |  |  |  | 4 | 4 | 14
Р7 ГАР.ОБЩЕСТВО КАЛИНКА
Р8 Рев.1 п1-9 +Трансагенство+Вектор+Рев.1Б |  |  |  |  | 28 | 66 | 35
ИТОГО |  |  |  |  | 55 | 84 | 69