## Лист1
КТП-434 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
КОТЕЛЬНАЯ | 63 |  | 91 | 02.12.2025 |  |  |  | 230 | 229 | 233
М-Н САЛЯМ |  |  |  | 09-30 | 29 | 30 | 26 |  |  |  |  | 31%
ИТОГО
КТП-434 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
КОТЕЛЬНАЯ | 63 |  | 91 | 2025-12-03
М-Н САЛЯМ |  |  |  | 20-10 | 10 | 4 | 3 | 230 | 229 | 232 |  | 6.2%
ИТОГО