## Лист1
КТП-4А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ФИД.1 |  |  |  | 28.11.2025 | 5 | 0 | 6 | 230 | 233 | 230 | 7
Р2 ФИД.2 |  |  |  | 09-40 | 8 | 11 | 12 |  |  |  | 18
Р3 ФИД.4 |  |  |  |  | 2 | 0 | 1 |  |  |  | 16 | 30%
Р5 ФИД.3 |  |  |  |  | 34 | 26 | 24 |  |  |  | 3
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 49 | 37 | 43
КТП-4А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 ФИД.1 |  |  |  | 29.11.2025 | 7 | 1 | 8 | 230 | 233 | 233 | 7
Р2 ФИД.2 |  |  |  | 20-05 | 9 | 22 | 11 |  |  |  | 18
Р3 ФИД.4 |  |  |  |  | 3 | 2 | 5 |  |  |  | 16 | 41%
Р5 ФИД.3 |  |  |  |  | 35 | 29 | 40 |  |  |  | 3
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 1 | 2 | 3
ИТОГО |  |  |  |  | 55 | 56 | 67