## Лист1
ТП-435/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ | 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А6 КОТЕЛЬНАЯ(РЕЗ.)+ РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  | 02.12.2025 | 194 | 211 | 215 | 225 | 224 | 226
А5 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  | 1935-08-01 | 54 | 82 | 57 |  |  |  | 71 | 31%
А4 КОТЕЛЬНАЯ + РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48
А3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А1 ГАРАЖИ |  |  |  |  | 0 | 0 | 1
А2 ЛЕНИНА 25-1 |  |  |  |  | 14 | 9 | 12 |  |  |  | 55
ИТОГО |  |  |  |  | 262 | 302 | 285
2С.Ш. 0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  |  |  |  | 235 | 232 | 237
А8 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 68 | 74 | 47
А9 РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7%
А11 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А12 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 68 | 74 | 47
ТП-435/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ | 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А6 КОТЕЛЬНАЯ(РЕЗ.)+ РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  | 03.12.2025 | 148 | 172 | 178 | 223 | 221 | 224
А5 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  | 20-00 | 71 | 80 | 32 |  |  |  | 71
А4 КОТЕЛЬНАЯ + РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 48 | 27.2%
А3 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3В |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А1 ГАРАЖИ |  |  |  |  | 0 | 1 | 1
А2 ЛЕНИНА 25-1 |  |  |  |  | 17 | 16 | 26 |  |  |  | 55
ИТОГО |  |  |  |  | 236 | 269 | 237
2С.Ш. 0,4кВ | 630 | 3 | 910 |  |  |  |  | 232 | 231 | 234
А8 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 135 | 140 | 69
А9 РЕВОЛЮЦ.3В |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13%
А11 РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ 3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
А12 КОТЕЛЬНАЯ+РЕВОЛЮЦ.3Б |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 136 | 140 | 69