## Лист1
КТП-435/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АММА СБОРОЧН . ЦЕХ | 630 |  | 910 | 02.12.2025 | 50 | 50 | 36 | 227 | 225 | 228
АММА КЛ1 |  | 2 |  | 08-40 | 65 | 75 | 50 |  |  |  |  | 18.2%
АММА КЛ 2 |  |  |  |  | 78 | 55 | 37
ИТОГО |  |  |  |  | 193 | 180 | 123
КТП-435/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
АММА СБОРОЧН . ЦЕХ | 630 |  | 910 | 2025-12-03 | 14 | 7 | 6 | 227 | 224 | 228
АММА КЛ1 |  | 2 |  | 20-05 | 18 | 9 | 17 |  |  |  |  | 8.5%
АММА КЛ 2 |  |  |  |  | 50 | 60 | 51
ИТОГО |  |  |  |  | 82 | 76 | 74