## Лист1
КТП-437 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 | 400 |  | 580 | 02.12.2025 |  |  |  | 226 | 232 | 232
Р2 ВАСИЛЬЕВ |  |  |  | 09-00 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 3%
Р3 ОГМ СУ-1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 3
Р5 РММ |  |  |  |  | 7 | 0 | 12
Р7 ТРАКТОРНЫЙ ЦЕХ. СКВАЖИНА |  |  |  |  | 2 | 4 | 2
МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ЯКУШИН |  |  |  |  | 0 | 11 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 13 | 18 | 20
КТП-437 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 | 400 |  | 580 | 2025-12-03 |  |  |  | 226 | 231 | 231
Р2 ВАСИЛЬЕВ |  |  |  | 20-25 | 0 | 0 | 0
Р3 ОГМ СУ-1 |  |  |  |  | 0 | 6 | 2 |  |  |  |  | 1.5%
Р5 РММ |  |  |  |  | 3 | 0 | 4
Р7 ТРАКТОРНЫЙ ЦЕХ. СКВАЖИНА |  |  |  |  | 2 | 0 | 1
МТС |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ЯКУШИН |  |  |  |  | 0 | 5 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 6 | 12 | 8