## Лист1
КТП-438 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 2 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 БСТМ |  |  |  | 02.12.2025 | 0 | 0 | 0 | 228 | 223 | 225
Р2 АТК |  |  |  | 09-15 | 25 | 21 | 25 |  |  |  |  | 36.5%
Р3 ХУЗИАХМЕТОВ |  |  |  |  | 30 | 35 | 59
Р4 ГРС |  |  |  |  | 11 | 18 | 30
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 66 | 74 | 114
КТП-438 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160(зиг.) | 2 | 232 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р1 БСТМ |  |  |  | 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 228 | 224 | 224
Р2 АТК |  |  |  | 20-20 | 10 | 9 | 6
Р3 ХУЗИАХМЕТОВ |  |  |  |  | 16 | 10 | 18
Р4 ГРС |  |  |  |  | 18 | 17 | 28 |  |  |  |  | 19%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 44 | 36 | 52