## Лист1
ТП-439 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ГЛ. КОРПУС |  |  |  | 02.12.2025 | 6 | 9 | 3 | 237 | 230 | 235
Р3 МОРГ |  |  |  | 08-10 | 2 | 12 | 0
Р1 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 8 | 21 | 3
2С.Ш. 0.4 кВ | [7 empty] | 235 | 230 | 234
Р8 ХОЗ. КОРПУС |  |  |  |  | 7 | 7 | 7
Р9 ГЛ. КОРПУС |  |  |  |  | 5 | 1 | 2
Р10 КОНТОРА |  |  |  |  | 5 | 12 | 12
Р11 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ |  |  |  |  | 2 | 2 | 4
ИТОГО |  |  |  |  | 19 | 22 | 25
ТП-439 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4 кВ |  |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ГЛ. КОРПУС |  |  |  | 2025-12-03 | 3 | 5 | 2 | 237 | 234 | 236
Р3 МОРГ |  |  |  | 19-40 | 0 | 1 | 0
Р1 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 9 | 0 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 12 | 6 | 3
2С.Ш. 0.4 кВ | [7 empty] | 234 | 231 | 233
Р8 ХОЗ. КОРПУС |  |  |  |  | 1 | 0 | 0
Р9 ГЛ. КОРПУС |  |  |  |  | 5 | 2 | 1
Р10 КОНТОРА |  |  |  |  | 2 | 6 | 3
Р11 ОСВЕЩЕНИЕ СКЛАДОВ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 10 | 10 | 6