## Лист1
ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
РЕЗЕРВ QF.3.5.17 |  |  |  | 02.12.2025 |  |  |  | 236 | 233 | 238
QF15ХОЗБЛОК |  |  |  | 08-05 | 2 | 2 | 2
QF9 ОСВЕЩ.ТП
QF7НА ТП 439 1 сш |  |  |  |  | 7 | 26 | 13 |  |  |  |  | 4.4%
QF13ПРАЧКА
QF 21 РОДДОМ 1СШ |  |  |  |  | 19 | 25 | 18
QF1ПИЩЕБЛОК |  |  |  |  | 14 | 62 | 3
QF11 УЛИЧНОЕ ОСВ
ИТОГО |  |  |  |  | 42 | 115 | 36
2 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  |  |  |  | 234 | 232 | 235
QF6 ВВОД НА ТП 439 2СШ |  |  |  |  | 23 | 21 | 28
QF4 РЕЗЕРВ
QF10ПИЩЕВОЙ БЛОК |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2%
QF18РОДДОМ 2СШ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2
QF 8 РЕЗЕРВ
QF12РЕЗЕРВ
QF14/16 РЕЗЕРВ
ИТОГО |  |  |  |  | 26 | 23 | 30
ТП-471 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
РЕЗЕРВ QF.3.5.17 |  |  |  | 2025-12-02 |  |  |  | 236 | 233 | 238
QF15ХОЗБЛОК |  |  |  | 19-35 | 0 | 0 | 0
QF9 ОСВЕЩ.ТП
QF7НА ТП 439 1 сш |  |  |  |  | 2 | 9 | 12
QF13ПРАЧКА | [11 empty] | 2%
QF 21 РОДДОМ 1СШ |  |  |  |  | 19 | 17 | 9
QF1ПИЩЕБЛОК |  |  |  |  | 2 | 9 | 12
QF11 УЛИЧНОЕ ОСВ
ИТОГО |  |  |  |  | 23 | 35 | 33
2 С.Ш. | 1000 | 3 | 1450 |  |  |  |  | 235 | 233 | 236
QF6 ВВОД НА ТП 439 2СШ |  |  |  |  | 7 | 8 | 18
QF4 РЕЗЕРВ
QF10ПИЩЕВОЙ БЛОК |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
QF18РОДДОМ 2СШ |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1%
QF 8 РЕЗЕРВ
QF12РЕЗЕРВ
QF14/16 РЕЗЕРВ
ИТОГО |  |  |  |  | 9 | 10 | 20