## Лист1
КТП-524/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 | 3 | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 ФИД.1 |  |  |  | 06.12.2025 | 12 | 16 | 23 | 227 | 236 | 229 | 10
Р4 ФИД.2 |  |  |  | 11-25 | 27 | 17 | 15 |  |  |  | 20 | 20%
Р2 ФИД.3 |  |  |  |  | 29 | 24 | 50 |  |  |  | 25
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 68 | 57 | 88
КТП-524/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 250 |  | 360 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р5 ФИД.1 |  | 3 |  | 2025-12-07 | 9 | 2 | 7 | 229 | 235 | 233 | 10
Р4 ФИД.2 |  |  |  | 20-30 | 11 | 16 | 11 |  |  |  | 20 | 14%
Р2 ФИД.3 |  |  |  |  | 29 | 13 | 35 |  |  |  | 25
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 8 | 5 | 4
ИТОГО |  |  |  |  | 57 | 36 | 57