## Лист1
КТП-5А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | В | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Д-САД ЗОЛУШКА | №110100 | 3 | 232 | 28.11.2025 | 5 | 27 | 3 | 240 | 240 | 243
ГОСТИНИЦА |  |  |  | 9-35 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 17%
ЧАПАЕВА |  |  |  |  | 30 | 25 | 25 |  |  |  | 85
ИТОГО |  |  |  |  | 35 | 52 | 29
КТП-5А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Д-САД ЗОЛУШКА | №110100 | 3 | 232 | 29.11.2025 | 0 | 2 | 1 | 242 | 240 | 241
ГОСТИНИЦА |  |  |  | 20-15 | 0 | 0 | 0
ЧАПАЕВА |  |  |  |  | 28 | 30 | 29 |  |  |  | 85 | 13%
ИТОГО |  |  |  |  | 28 | 32 | 30