## Лист1
КТП-524/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Л1 | 160 | 3 | 145 | 06.12.2025 | 5 | 10 | 1 | 234 | 236 | 236
Л2 |  |  |  | 11-30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4%
ИТОГО |  |  |  |  | 5 | 10 | 1
КТП-524/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Л1 | 160 | 3 | 145 | 2025-12-07 | 4 | 8 | 2 | 233 | 235 | 235
Л2 |  |  |  | 20-35 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.2%
ИТОГО |  |  |  |  | 4 | 8 | 2