## Лист1
КТП-524/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАЛОЛУГОВАЯ | 250 | 1(5) | 360 | 06.12.2025 | 32 | 34 | 41 | 222 | 221 | 220 | 10
БУРОВИК |  |  |  | 11-20 | 1 | 5 | 10 |  |  |  |  | 12.4%
А2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 2 | 3 | 6
ИТОГО |  |  |  |  | 35 | 42 | 57
КТП-524/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАЛОЛУГОВАЯ | 250 | 1(5) | 360 | 2025-12-07 | 34 | 28 | 38 | 222 | 222 | 221
БУРОВИК |  |  |  | 20-25 | 5 | 8 | 12 |  |  |  |  | 14%
А2 ОБЩЕЖИТИЕ |  |  |  |  | 6 | 7 | 8
ИТОГО |  |  |  |  | 45 | 43 | 58