## Лист1
КТП-524/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАТРОСОВА | 100 Z | 3 | 145 | 06.12.2025 | 31 | 12 | 49 | 235 | 234 | 231 | 37 | 21.1%
11-10
ИТОГО
КТП-524/5 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 МАТРОСОВА | 100 Z | 3 | 145 | 2025-12-07 | 34 | 16 | 40 | 234 | 234 | 232 | 37 | 21%
20-55
ИТОГО