## Лист1
КТП-524/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ФИД. ЖИГУЛИ | 160 | 2 | 232 | 06.12.2025 | 59 | 34 | 78 | 220 | 225 | 219 |  | 30%
ФИД. ШТРАФСТОЯНКА |  |  |  | 11-00 | 11 | 12 | 6
ВЫХОД НА ОПОРУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АНГАР УЛ.17 Д.№4 |  |  |  |  | 2 | 1 | 2
ИТОГО |  |  |  |  | 72 | 47 | 86
КТП-524/7 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
ФИД, ШТРАФСТОЯНКА | 160 | 2 | 232 | 2025-12-07 | 10 | 14 | 7 | 221 | 224 | 220 |  | 15%
ФИД. ЖИГУЛИ |  |  |  | 20-45 | 32 | 19 | 20
ВЫХОД НА ОПОРУ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
АНГАР УЛ.17 Д.№4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
ИТОГО |  |  |  |  | 43 | 34 | 28