## Лист1
ТРП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1 С.Ш, 0,4кВ | 160 | 2(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 РАБОЧАЯ |  |  |  | 02.12.2025 | 34 | 67 | 26 | 224 | 225 | 236 | 66
|  |  |  | 13-15 | [7 empty] | 19%
ИТОГО |  |  |  |  | 34 | 67 | 26
2 С.Ш. 0,4кВ
Р2 УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ | 160 | 2 | 230 |  |  |  |  | 228 | 232 | 226
Р3 ФУРМАНОВА |  |  |  |  | 44 | 28 | 38 |  |  |  | 57 | 16%
ИТОГО
ТРП-2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
1С.Ш. 0,4кВ | 160 | 2(5) | 230 |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
А1 РАБОЧАЯ |  |  |  | 2025-12-03 | 28 | 60 | 35 | 227 | 218 | 237 | 66
|  |  |  | 2-35 | [7 empty] | 18%
ИТОГО |  |  |  |  | 28 | 60 | 35
2 С.Ш. 0,4кВ | [7 empty] | 225 | 239 | 219
Р2 УЛ.ОСВЕЩЕНИЕ | 160 | 2 | 230 |  | 3 | 1 | 36 |  |  |  |  | 25%
Р3 ФУРМАНОВА |  |  |  |  | 70 | 42 | 19 |  |  |  | 57
ИТОГО |  |  |  |  | 73 | 43 | 55