## Лист1
КТП-6А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ПЕКАРНЯ | 250 | 1 | 360 | 28.11.2025 |  |  |  | 229 | 230 | 225
Р1 ПОДСТАНЦИОННАЯ |  |  |  | 09-50 | 39 | 33 | 29 |  |  |  | 14
Р4 КОЛХОЗНАЯ |  |  |  |  | 21 | 20 | 22 |  |  |  | 29 | 15.2%
ИТОГО |  |  |  |  | 60 | 53 | 51
КТП-6А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р3 ПЕКАРНЯ | 250 | 1 | 360 | 2025-11-29 |  |  |  | 229 | 229 | 225
Р1 ПОДСТАНЦИОННАЯ |  |  |  | 20-30 | 45 | 38 | 38 |  |  |  | 14
Р4 КОЛХОЗНАЯ |  |  |  |  | 25 | 25 | 32 |  |  |  | 29 | 19%
ИТОГО |  |  |  |  | 70 | 63 | 70