## Лист1
КТП-7А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ЛЮБЛИНКА | №16736 | 2(5) | 232 | 28.11.2025 | 45 | 72 | 33 | 233 | 229 | 230 | 79
Р4 КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  | 9-40 | 15 | 10 | 18 |  |  |  | 53 | 28%
ИТОГО |  |  |  |  | 60 | 82 | 51
КТП-7А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
| 160 |  |  |  | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ЛЮБЛИНКА | №16736 | 2(5) | 232 | 2025-11-29 | 50 | 55 | 40 | 233 | 230 | 230 | 79
Р4 КОМСОМОЛЬСКАЯ |  |  |  | 20-10 | 25 | 18 | 33 |  |  |  | 53 | 32%
ИТОГО |  |  |  |  | 75 | 73 | 73