## Лист1
КТП-8А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ФИД.1 | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 28.11.2025 | 10 | 12 | 8 | 233 | 232 | 230 | 35
Р1 ФИД.2 |  |  |  | 10-00 | 16 | 18 | 15 |  |  |  | 10 | 18.2%
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ
ИТОГО |  |  |  |  | 26 | 30 | 23
КТП-8А | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
Р2 ФИД.1 | 100(ЗИГ.) | 2(5) | 145 | 29.11.2025 | 15 | 15 | 8 | 233 | 233 | 231 | 35
Р1 ФИД.2 |  |  |  | 20-45 | 22 | 18 | 11 |  |  |  | 10
УЛ. ОСВЕЩЕНИЕ |  |  |  |  | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  | 22%
ИТОГО |  |  |  |  | 40 | 35 | 21