## Лист1
КТП-101 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
БАЗА | 160 |  | 232 | 28.11.2025 | 10 | 15 | 5 | 230 | 230 | 229
КНС |  |  |  | 10-45 | 8 | 5 | 3
7%
ИТОГО |  |  |  |  | 18 | 20 | 8
КТП-101 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | Б | С | АО | ВО | СО |  |  |  | АО | ВО | СО
БАЗА | 160 |  | 232 | 29.11.2025 | 2 | 0 | 0 | 230 | 320 | 229
КНС |  |  |  | 20-30 | 0 | 0 | 0
ИТОГО |  |  |  |  | 2 | 0 | 0