## с.К-МИЯКИ
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений в с.Киргиз-Мияки 19.12.2025-25.12.2025г.
1
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:10
ТП-486 (Восточный) | 160 | 231 | 1 | 37 | 67 | 83 | 237 | 232 | 221 | 396 | 402 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 20; I(A) С: 51
|  |  | 4 | I(A) А: 6; I(A) В: 12; I(A) С: 15
|  |  | 5 | I(A) А: 37; I(A) В: 10; I(A) С: 33
|  |  | сумма | I(A) А: 101; I(A) В: 111; I(A) С: 194
2
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:20
ТП-461(Советская) | 250 | 361 | 1 | 10 | 2 | 20 | 228 | 228 | 234 | 396 | 399 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 30; I(A) С: 14
|  |  | 3 | I(A) А: 48; I(A) В: 69; I(A) С: 32
|  |  | 4 | I(A) А: 66; I(A) В: 17; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 165; I(A) В: 118; I(A) С: 86
3
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:25
ТП-455(Пушкина) | 160 | 231 | 1 | 34 | 32 | 30 | 229 | 229 | 229 | 400 | 394 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 22; I(A) В: 21; I(A) С: 7
|  |  | 3 | I(A) А: 59; I(A) В: 47; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 24; I(A) В: 13; I(A) С: 31
|  |  | 5 | I(A) А: 49; I(A) В: 43; I(A) С: 38
|  |  | сумма | I(A) А: 188; I(A) В: 156; I(A) С: 139
4
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:35
ТП-479(Победы) | 100 | 144 | 1 | 33 | 59 | 39 | 235 | 227 | 228 | 393 | 391 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 41; I(A) В: 17; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 59; I(A) С: 35
|  |  | сумма | I(A) А: 97; I(A) В: 135; I(A) С: 120
5
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:45
ТП-483(Пролетарская) | 160 | 231 | 1 | 35 | 29 | 74 | 232 | 220 | 235 | 397 | 392 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 42; I(A) С: 26
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 62; I(A) С: 33
|  |  | 4 | I(A) А: 38; I(A) В: 8; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 111; I(A) В: 141; I(A) С: 150
6
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:00
ТП-474(3-х этажка) | 250 | 361 | 1 | 13 | 16 | 10 | 227 | 224 | 226 | 393 | 390 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 34; I(A) С: 49
|  |  | 3 | I(A) А: 28; I(A) В: 19; I(A) С: 26
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 69; I(A) С: 85
7
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:10
ТП-490(Полевая) | 250 | 361 | 1 | 35 | 33 | 67 | 231 | 234 | 232 | 400 | 404 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 23; I(A) В: 20; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 25; I(A) В: 30; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 26; I(A) В: 16; I(A) С: 17
|  |  | 5 | I(A) А: 27; I(A) В: 24; I(A) С: 59
|  |  | сумма | I(A) А: 136; I(A) В: 123; I(A) С: 188
8
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:20
ТП-473(Космонавтов) | 250 | 361 | 1 | 7 | 50 | 11 | 232 | 229 | 230 | 398 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 28; I(A) С: 66
|  |  | 3 | I(A) А: 42; I(A) В: 8; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 80; I(A) В: 86; I(A) С: 106
9
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:30
ТП-472(Пищекомбинат) | 400 | 578 | 1 | 30 | 13 | 24 | 234 | 229 | 233 | 407 | 400 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 72; I(A) С: 51
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 17; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 5; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 38; I(A) В: 107; I(A) С: 93
10
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:00
ТП-457(СШ-2) | 250 | 361 | 1 | 66 | 22 | 39 | 225 | 232 | 232 | 400 | 397 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 40; I(A) В: 37; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 106; I(A) В: 92; I(A) С: 115
|  |  | 4 | I(A) А: 11; I(A) В: 13; I(A) С: 12
|  |  | 5 | I(A) А: 7; I(A) В: 3; I(A) С: 4
6 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 231; I(A) В: 168; I(A) С: 201
11
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 09:30
ТП-454(Чапаева) | 160 | 231 | 1 | 61 | 69 | 76 | 228 | 238 | 220 | 395 | 387 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 54; I(A) В: 44; I(A) С: 64
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 7; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 18; I(A) В: 26; I(A) С: 16
|  |  | 5 | I(A) А: 46; I(A) В: 3; I(A) С: 29
|  |  | сумма | I(A) А: 181; I(A) В: 149; I(A) С: 185
12
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:00
ТП-501(Родниковая) | 160 | 231 | 1 | 38 | 41 | 21 | 227 | 221 | 236 | 390 | 395 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 46; I(A) В: 26; I(A) С: 36
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 16; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 83; I(A) С: 61
13
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:10
ТП-503(Муса Джалиля) | 250 | 361 | 1 | 10 | 1 | 29 | 229 | 236 | 239 | 408 | 409 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 75; I(A) В: 33; I(A) С: 32
|  |  | сумма | I(A) А: 85; I(A) В: 34; I(A) С: 61
14
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:20
ТП-502(Школьная) | 250 | 361 | 1 | 66 | 34 | 63 | 234 | 235 | 231 | 400 | 404 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 100; I(A) В: 97; I(A) С: 100
3 | bar: I(A) А to I(A) С
|  |  | сумма | I(A) А: 167; I(A) В: 132; I(A) С: 164
15
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:30
ТП-504(Комунальная) | 160 | 231 | 1 | 78 | 105 | 109 | 223 | 233 | 226 | 390 | 391 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 63; I(A) В: 48; I(A) С: 69
|  |  | сумма | I(A) А: 141; I(A) В: 153; I(A) С: 178
16
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:35
ТП-506(Цветочная) | 250 | 361 | 1 | 39 | 16 | 22 | 226 | 232 | 228 | 398 | 399 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 33; I(A) С: 34
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 49; I(A) С: 56
17
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:45
ТП-505(Магистральная) | 100 | 144 | 1 | 5 | 32 | 6 | 228 | 222 | 227 | 395 | 396 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 38; I(A) С: 50
|  |  | сумма | I(A) А: 48; I(A) В: 70; I(A) С: 56
18
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 19:55
ТП-499(Западный) | 160 | 231 | 1 | 6 | 13 | 14 | 239 | 232 | 235 | 403 | 408 | 411
|  |  | 2 | I(A) А: 16; I(A) В: 6; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 18; I(A) В: 22; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 40; I(A) В: 41; I(A) С: 18
19
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 18:10
ТП-498(Западный) | 160 | 231 | 1 | 3 | 1 | 2 | 226 | 241 | 231 | 400 | 407 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 31; I(A) В: 13; I(A) С: 5
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 15; I(A) С: 15
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 29; I(A) С: 22
20
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 18:20
ТП-493(С-Юлаева) | 160 | 231 | 1 | 51 | 50 | 30 | 235 | 232 | 230 | 399 | 405 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 9; I(A) В: 7; I(A) С: 11
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 16; I(A) С: 43
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 6; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 82; I(A) В: 79; I(A) С: 86
21
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 18:30
ТП-451(Губайдуллина) | 400 | 578 | 1 | 47 | 33 | 24 | 228 | 235 | 232 | 404 | 403 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 22; I(A) С: 4
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 13; I(A) С: 9
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 65; I(A) В: 68; I(A) С: 37
22
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 18:40
ТП-478(КНС) | 160 | 231 | 1 | 7 | 9 | 30 | 231 | 225 | 234 | 398 | 403 | 400
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 18; I(A) С: 8
|  |  | 4 | I(A) А: 4; I(A) В: 16; I(A) С: 17
|  |  | сумма | I(A) А: 34; I(A) В: 43; I(A) С: 55
23
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 18:50
ТП-513(Октябрьская) | 100 | 144 | 1 | 14 | 16 | 31 | 219 | 233 | 235 | 397 | 404 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 21; I(A) В: 12; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 29; I(A) В: 11; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 39; I(A) С: 39
24
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 19:00
ТП-470(Тукаева) | 100 | 144 | 1 | 21 | 31 | 9 | 239 | 236 | 237 | 411 | 415 | 417
|  |  | сумма | I(A) А: 21; I(A) В: 31; I(A) С: 9
25
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:10
ТП-481(Идель) | 160 | 231 | 1 | 16 | 26 | 8 | 229 | 230 | 227 | 396 | 395 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 75; I(A) В: 82; I(A) С: 75
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 15; I(A) С: 4
|  |  | 4 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 103; I(A) В: 124; I(A) С: 97
26
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 19:10
ТП-456(Спортивная) | 160 | 231 | 1 | 5 | 5 | 2 | 228 | 230 | 235 | 403 | 402 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 37; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 49; I(A) В: 23; I(A) С: 20
|  |  | сумма | I(A) А: 84; I(A) В: 65; I(A) С: 38
27
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:20
ТП-460(РДК) | 400 | 578 | 1 | 23 | 23 | 5 | 238 | 239 | 234 | 413 | 410 | 408
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 40; I(A) С: 33
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 16; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 35; I(A) В: 43; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 111; I(A) В: 122; I(A) С: 102
28
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 19:20
ТП-459(Гагарина) | 250 | 361 | 1 | 48 | 54 | 43 | 232 | 229 | 236 | 402 | 403 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 48; I(A) В: 38; I(A) С: 25
|  |  | 3 | I(A) А: 23; I(A) В: 29; I(A) С: 24
|  |  | сумма | I(A) А: 119; I(A) В: 121; I(A) С: 92
29
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 19:30
ТП-489(Общежитие Кирзавода) | 160 | 231 | 1 | 24 | 50 | 43 | 233 | 231 | 235 | 402 | 406 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 12; I(A) В: 2; I(A) С: 1
|  |  | 3 | I(A) А: 3; I(A) В: 7; I(A) С: 13
|  |  | сумма | I(A) А: 39; I(A) В: 59; I(A) С: 57
30
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:35
ТП-6435(РТП) | 400х2 | 578 | Т1 | 6 | 1 | 6 | 221 | 226 | 223 | 390 | 391 | 386
|  |  | Т2 | 7 | 7 | 0 | 218 | 220 | 217 | 378 | 382 | 383
|  |  | 3 | I(A) А: 20; I(A) В: 19; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 48; I(A) В: 45; I(A) С: 40
|  |  | 5 | I(A) А: 19; I(A) В: 10; I(A) С: 8
|  |  | 6 | I(A) А: 33; I(A) В: 10; I(A) С: 22
|  |  | сумма | I(A) А: 133; I(A) В: 92; I(A) С: 97
31
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 13:35
ТП-6564 (МПМК) | 250 | 361 | 1 | 1 | 3 | 10 | 232 | 233 | 234 | 400 | 401 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 43; I(A) В: 53; I(A) С: 43
|  |  | сумма | I(A) А: 44; I(A) В: 56; I(A) С: 53
32
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 13:40
ТП-463(Автовокзал) | 400 | 578 | 1 | 94 | 76 | 66 | 223 | 240 | 240 | 403 | 404 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 2; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 76; I(A) В: 64; I(A) С: 29
|  |  | 4 | I(A) А: 91; I(A) В: 44; I(A) С: 72
|  |  | 5 | I(A) А: 9; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 6 | I(A) А: 15; I(A) В: 17; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 292; I(A) В: 203; I(A) С: 185
33
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:40
ТП-487(Котельная №1) | 400 | 578 | 1 | 101 | 116 | 109 | 227 | 226 | 229 | 393 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 17; I(A) В: 12; I(A) С: 30
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 120; I(A) В: 131; I(A) С: 141
34
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:50
ТП-491(СШ-1) | 400 | 578 | 1 | 67 | 43 | 79 | 232 | 230 | 224 | 399 | 399 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 37; I(A) В: 29; I(A) С: 37
|  |  | 3 | I(A) А: 86; I(A) В: 43; I(A) С: 113
|  |  | 4 | I(A) А: 12; I(A) В: 2; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 202; I(A) В: 117; I(A) С: 239
35
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:00
ТП-453(Универмаг) | 400 | 578 | 1 | 27 | 15 | 16 | 229 | 233 | 230 | 399 | 396 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 77; I(A) В: 49; I(A) С: 46
|  |  | 3 | I(A) А: 11; I(A) В: 2; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 115; I(A) В: 66; I(A) С: 68
36
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 10:40
ТП-452(Дуслык) | 400 | 578 | 1 | 20 | 14 | 29 | 221 | 233 | 233 | 392 | 399 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 27; I(A) В: 17; I(A) С: 22
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 11; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 76; I(A) В: 92; I(A) С: 35
|  |  | 5 | I(A) А: 12; I(A) В: 12; I(A) С: 4
|  |  | 6 | I(A) А: 33; I(A) В: 18; I(A) С: 30
|  |  | 7 | I(A) А: 46; I(A) В: 49; I(A) С: 49
|  |  | сумма | I(A) А: 231; I(A) В: 213; I(A) С: 175
37
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:10
ТП-482(Поликлиника) | 160 | 231 | 1 | 18 | 17 | 22 | 226 | 228 | 229 | 391 | 394 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 36; I(A) В: 46; I(A) С: 74
|  |  | 3 | I(A) А: 10; I(A) В: 6; I(A) С: 5
|  |  | 4 | I(A) А: 0; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | сумма | I(A) А: 64; I(A) В: 70; I(A) С: 102
38
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 14:10
ТП-500(Больница) | 400х2 | 578 | 1 | 8 | 10 | 12 | 228 | 231 | 234 | 403 | 401 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 28; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 21; I(A) В: 23; I(A) С: 21
|  |  | 4 | I(A) А: 5; I(A) В: 19; I(A) С: 9
|  |  | 5 | I(A) А: 13; I(A) В: 14; I(A) С: 15
|  |  | 6 | I(A) А: 20; I(A) В: 19; I(A) С: 21
|  |  | 7 | I(A) А: 15; I(A) В: 17; I(A) С: 16
|  |  | 8 | I(A) А: 1; I(A) В: 17; I(A) С: 5
|  |  | 9 | I(A) А: 28; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 17; I(A) В: 3; I(A) С: 9
|  |  | 12 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 13 | I(A) А: 41; I(A) В: 30; I(A) С: 53
|  |  | сумма | I(A) А: 185; I(A) В: 190; I(A) С: 173
39
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:20
ТП-465(Комунсервис) | 250 | 361 | 1 | 13 | 1 | 2 | 230 | 226 | 233 | 402 | 400 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 13; I(A) С: 7
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 14; I(A) С: 9
40
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:30
ТП-464(Проми) | 100 | 144 | 1 | 3 | 1 | 3 | 231 | 232 | 225 | 394 | 400 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 6; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 4
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 10; I(A) С: 20
41
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:40
ТП-494(Зерноток) | 400 | 578 | 1 | 0 | 10 | 0 | 233 | 231 | 233 | 404 | 404 | 404
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 10; I(A) С: 0
42
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:10
ТП-6562 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227 | 229 | 395 | 395 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 110; I(A) В: 78; I(A) С: 82
|  |  | сумма | I(A) А: 110; I(A) В: 78; I(A) С: 82
43
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:45
ТП-6558 | 160 | 231 | 1 | 26 | 15 | 21 | 229 | 229 | 227 | 395 | 392 | 394
|  |  | 2 | I(A) А: 59; I(A) В: 58; I(A) С: 37
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 5; I(A) С: 5
|  |  | сумма | I(A) А: 87; I(A) В: 78; I(A) С: 63
44
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:35
ТП-6557 | 160 | 231 | 1 | 42 | 23 | 16 | 228 | 228 | 227 | 394 | 392 | 391
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 43; I(A) С: 10
|  |  | 3 | I(A) А: 4; I(A) В: 2; I(A) С: 6
|  |  | 4 | I(A) А: 16; I(A) В: 25; I(A) С: 24
|  |  | 5 | I(A) А: 40; I(A) В: 46; I(A) С: 49
|  |  | сумма | I(A) А: 109; I(A) В: 139; I(A) С: 105
45
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:15
ТП-6559 | 25 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 229 | 227 | 395 | 393 | 392
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
46
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:30
ТП-6560 | 100 | 144 | 1 | 3 | 3 | 8 | 235 | 235 | 234 | 404 | 403 | 403
|  |  | 2 | I(A) А: 33; I(A) В: 14; I(A) С: 13
|  |  | 3 | I(A) А: 17; I(A) В: 1; I(A) С: 15
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 53; I(A) В: 18; I(A) С: 36
47
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:20
ТП-6561 | 160 | 231 | 1 | 1 | 4 | 2 | 235 | 235 | 232 | 404 | 400 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 1; I(A) С: 3
|  |  | 3 | I(A) А: 26; I(A) В: 14; I(A) С: 40
|  |  | 4 | I(A) А: 49; I(A) В: 60; I(A) С: 43
|  |  | 5 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 78; I(A) В: 79; I(A) С: 88
48
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:45
ТП-511 | 400 | 578 | 1 | 28 | 20 | 23 | 230 | 227 | 229 | 394 | 397 | 394
|  |  | сумма | I(A) А: 28; I(A) В: 20; I(A) С: 23
49
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:15
ТП-510 | 160 | 231 | 1 | 8 | 8 | 6 | 229 | 230 | 227 | 396 | 395 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 49; I(A) В: 17; I(A) С: 64
|  |  | сумма | I(A) А: 57; I(A) В: 25; I(A) С: 70
50
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 11:50
ТП-480 ООО "МИГ" | 100 | 144 | 1 | 40 | 20 | 21 | 228 | 229 | 230 | 394 | 398 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 2; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 70; I(A) В: 22; I(A) С: 37
51
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 12:00
ТП-444 | 250 | 361 | 1 | 4 | 8 | 22 | 229 | 226 | 228 | 394 | 399 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 4; I(A) В: 3; I(A) С: 2
|  |  | сумма | I(A) А: 8; I(A) В: 11; I(A) С: 24
52
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 13:10
ТП-462 | 160 | 231 | 1 | 17 | 12 | 5 | 226 | 231 | 232 | 396 | 401 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 3
|  |  | сумма | I(A) А: 18; I(A) В: 15; I(A) С: 8
53
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 13:20
ТП-507 | 160 | 231 | 1 | 20 | 20 | 20 | 227 | 227 | 228 | 393 | 397 | 398
УО
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 20; I(A) С: 20
54
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:30
ТП-6563 | 160 | 231 | 1 | 21 | 34 | 17 | 236 | 234 | 233 | 406 | 402 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 10; I(A) С: 16
|  |  | 3 | I(A) А: 65; I(A) В: 32; I(A) С: 48
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 26; I(A) С: 10
|  |  | сумма | I(A) А: 99; I(A) В: 102; I(A) С: 91
55
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 18:10
ТП-6565 | 160 | 231 | 1 | 31 | 52 | 81 | 229 | 230 | 227 | 398 | 394 | 393
|  |  | 2 | I(A) А: 3; I(A) В: 3; I(A) С: 12
|  |  | 3 | I(A) А: 32; I(A) В: 16; I(A) С: 34
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 3; I(A) С: 6
|  |  | сумма | I(A) А: 67; I(A) В: 74; I(A) С: 133
|  |  | сумма | I(A) А: 134; I(A) В: 148; I(A) С: 266
56
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:00
ТП-6567 | 160 | 231 | 1 | 2 | 1 | 0 | 231 | 230 | 229 | 399 | 395 | 397
|  |  | 2 | I(A) А: 1; I(A) В: 9; I(A) С: 2
|  |  | 3 | I(A) А: 15; I(A) В: 9; I(A) С: 2
|  |  | 4 | I(A) А: 1; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 19; I(A) В: 19; I(A) С: 4
57
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 19:45
ТП-6566 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227 | 229 | 389 | 393 | 395
|  |  | 2 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
58
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 20:00
ТП-6568 | 160 | 231 | 1 | 1 | 0 | 0 | 219 | 220 | 217 | 379 | 376 | 375
|  |  | 2 | I(A) А: 15; I(A) В: 15; I(A) С: 34
|  |  | 3 | I(A) А: 7; I(A) В: 1; I(A) С: 1
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 16; I(A) С: 35
59
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 22.12.2025г. 20:10
ТП-6569 | 160 | 231 | 1 | 21 | 14 | 10 | 231 | 230 | 229 | 398 | 395 | 396
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 3 | I(A) А: 2; I(A) В: 3; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: пустой
|  |  | сумма | I(A) А: 23; I(A) В: 17; I(A) С: 10
60
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:15
ТП-6570 | 100 | 144 | 1 | 15 | 43 | 37 | 230 | 227 | 229 | 395 | 394 | 397
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 43; I(A) С: 37
61
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 14:30
ТП-476 | 100 | 144 | 1 | 5 | 4 | 4 | 225 | 228 | 231 | 394 | 397 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 30; I(A) В: 28; I(A) С: 24
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 35; I(A) В: 32; I(A) С: 28
62
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 13:30
ТП-6571 | 100 | 144 | 1 | 8 | 8 | 30 | 234 | 235 | 231 | 406 | 402 | 401
|  |  | 2 | I(A) А: 2; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 10; I(A) В: 8; I(A) С: 30
63
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 24.12.2025г. 10:30
ТП-6572 | 250 | 361 | 1 | 7 | 7 | 7 | 229 | 227 | 229 | 392 | 391 | 395
|  |  | сумма | I(A) А: 7; I(A) В: 7; I(A) С: 7
64
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 23.12.2025г. 18:20
ТП-6178 | 250 | 361 | 1 | 8 | 6 | 13 | 233 | 234 | 231 | 402 | 399 | 398
|  |  | 2 | I(A) А: 7; I(A) В: 27; I(A) С: 16
|  |  | сумма | I(A) А: 15; I(A) В: 33; I(A) С: 29
65
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 14:20
ТП-6544 | 400х2 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 231 | 231 | 233 | 401 | 405 | 405
|  |  | 2 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 9
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 4 | I(A) А: 10; I(A) В: 10; I(A) С: 10
|  |  | 5 | I(A) А: 35; I(A) В: 37; I(A) С: 30
|  |  | 6 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 230 | 400 | 401 | 400
|  |  | 8 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 9 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 10 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 11 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | 12 | I(A) А: 0; I(A) В: 0; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 45; I(A) В: 47; I(A) С: 49
66
№ТП | Stp, кВА | Iном | №Ф | I(A) А: I(A); Uф (В) А: Uф (В); Uл(В) АВ: Uл(В) | дата время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | АВ | ВС | АС | 19.12.2025г. 15:00
ТП-6177 | 63х2 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 230 | 402 | 397 | 399
|  |  | 2 | I(A) А: 20; I(A) В: 18; I(A) С: 18
|  |  | 3 | I(A) А: 0; I(A) В: 4; I(A) С: 0
|  |  | сумма | I(A) А: 20; I(A) В: 22; I(A) С: 18