## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП июнь 2025 г. ОП с.Красноусольский
№ ТП | S mp, к BA | I ном | № Л | I (A) |  |  | U ф (B) |  |  | U л (В) |  |  | Дата и время замера
|  |  |  | A | B | C | A | B | C | АВ | ВС | АС
ТП-1 | 400 | 578 | 1 | 24.9 | 25.6 | 28.7 | 231 | 233 | 234 | 405 | 407 | 404 | 23.12.2025 18.01
|  |  | 2 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 9.6; I (A) C: 35.6
|  |  | 3 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 28.9; I (A) C: 18
|  |  | 4 | I (A) A: 18.6; I (A) B: 8.3; I (A) C: 2.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 75.3; I (A) B: 72.4; I (A) C: 85
ТП-2 | 250 (Ф-19) | 361 | 1 | 23.6 | 48.8 | 40.2 | 240 | 243 | 238 | 427 | 425 | 427 | 19.12.2025 11.10
|  |  | 2 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 9.7; I (A) B: 14.4; I (A) C: 4.6
|  |  | 4 | I (A) A: 22.5; I (A) B: 8.5; I (A) C: 17
|  |  | 5 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 3.1; I (A) C: 3
6
|  |  | сумма | I (A) A: 62.2; I (A) B: 74.8; I (A) C: 64.8
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 237 | 238 | 418 | 422 | 420 | 19.12.2025 11.14
2
3
4
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-3 | 630 | 910 | 1 | 18 | 2.9 | 19.5 | 239 | 240 | 222 | 429 | 427 | 426 | 22.12.2025 09.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 3.4; I (A) C: 17.5
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 4.3; I (A) C: 2.1
|  |  | 4 | I (A) A: 24.9; I (A) B: 67.3; I (A) C: 44.1
5
6
|  |  | сумма | I (A) A: 45.4; I (A) B: 77.9; I (A) C: 83.2
ТП-4 | 400 | 578 | 1 | 127 | 88 | 140 | 238 | 241 | 238 | 415 | 415 | 416 | 19.12.2025 10.05
|  |  | 2 | I (A) A: 68.2; I (A) B: 92.4; I (A) C: 88
|  |  | 3 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 3.8; I (A) C: 11.9
|  |  | 4 | I (A) A: 63.3; I (A) B: 44.2; I (A) C: 90.1
|  |  | 5 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 3.1; I (A) C: 4.9
|  |  | 6 | I (A) A: 7; I (A) B: 20.5; I (A) C: 28.5
7
|  |  | сумма | I (A) A: 271.9; I (A) B: 252; I (A) C: 363.4
ТП-5 | 200 | 288 | 1 | 49.3 | 35.8 | 13.1 | 228 | 239 | 241 | 424 | 421 | 422 | 19.12.2025 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 52.1; I (A) B: 65.8; I (A) C: 19.7
|  |  | 3 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 33.4; I (A) C: 49.3
|  |  | 4 | I (A) A: 25.1
|  |  | сумма | I (A) A: 142.2; I (A) B: 135; I (A) C: 82.1
ТП-6 | 160 | 231 | 1 | 54.8 | 21.3 | 37.1 | 232 | 230 | 225 | 405 | 404 | 403 | 19.12.2025 18.21
|  |  | 2 | I (A) A: 29.8; I (A) B: 49.3; I (A) C: 45.1
|  |  | 3 | I (A) A: 11.3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 95.9; I (A) B: 70.6; I (A) C: 82.2
ТП-7 | 400 | 578 | 1 | 43.5 | 61.3 | 70.8 | 229 | 231 | 228 | 396 | 407 | 403 | 19.12.2025 18.12
|  |  | 2 | I (A) A: 55.3; I (A) B: 49.9; I (A) C: 25.3
|  |  | 3 | I (A) A: 39.8; I (A) B: 59.3; I (A) C: 33.8
|  |  | 4 | I (A) A: 32.1; I (A) B: 10.8; I (A) C: 29.3
|  |  | 5 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 7.3; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 176.9; I (A) B: 188.6; I (A) C: 159.2
ТП-8 | 400 | 578 | 1 | 30.7 | 40.2 | 47.5 | 220 | 221 | 225 | 391 | 390 | 388 | 22.12.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 34.8; I (A) B: 41.8; I (A) C: 13.6
|  |  | 3 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 14.5; I (A) C: 31.5
|  |  | 4 | I (A) A: 60.8; I (A) B: 31.7; I (A) C: 40.2
5
|  |  | сумма | I (A) A: 136.2; I (A) B: 128.2; I (A) C: 132.8
ТП-9 | 400 | 578 | 1 | 39.5 | 35.8 | 43.2 | 223 | 237 | 232 | 401 | 411 | 416 | 22.12.2025 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 51.6; I (A) B: 37.5; I (A) C: 34.9
|  |  | 3 | I (A) A: 22.7; I (A) B: 15.3; I (A) C: 19.4
|  |  | 4 | I (A) A: 18.2; I (A) B: 40.7; I (A) C: 39.4
|  |  | сумма | I (A) A: 132; I (A) B: 129.3; I (A) C: 136.9
ТП-11 | 63 | 90.9 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 229 | 224 | 224 | 396 | 393 | 395 | 24.12.2025 17.00
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0.4; I (A) C: 0
ТП-12 | 630 | 910 | 1 | 78 | 11.2 | 14.5 | 231 | 241 | 228 | 408 | 407 | 403 | 19.12.2025 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 32.9; I (A) B: 41.7; I (A) C: 65.2
|  |  | 3 | I (A) A: 14.1; I (A) B: 33.8; I (A) C: 32.4
|  |  | 4 | I (A) A: 44.3; I (A) B: 29.8; I (A) C: 114.8
|  |  | 5 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 8; I (A) C: 39.6
|  |  | 6 | I (A) A: 25.2; I (A) B: 37.7; I (A) C: 14.3
|  |  | 7 | I (A) C: 48.3
|  |  | сумма | I (A) A: 198.2; I (A) B: 162.2; I (A) C: 329.1
ТП-13 | 160 | 231 | 1 | 1.8 |  |  | 238 | 238 | 238 | 424 | 420 | 420 | 19.12.2025 09.20
|  |  | сумма | I (A) A: 1.8; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-15 | 630 | 910 | 1 | 0 | 0 | 0 | 220 | 218 | 219 | 386 | 385 | 388 | 19.12.2025 14.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1; I (A) B: 0.5; I (A) C: 0.9
|  |  | 3 | I (A) A: 1.5; I (A) B: 0.5; I (A) C: 7.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 6.1; I (A) C: 1.2
|  |  | 5 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 1.4; I (A) C: 1.2
6
|  |  | сумма | I (A) A: 3.7; I (A) B: 8.5; I (A) C: 10.5
| 630 | 910 | 1 | 3 | 2.8 | 2.7 | 220 | 218 | 219 | 386 | 385 | 388 | 19.12.2025 14.18
|  |  | 2 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 24.9; I (A) C: 10.1
|  |  | 3 | I (A) A: 27.6; I (A) B: 57.9; I (A) C: 46.1
|  |  | 4 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 10.2; I (A) C: 9.4
|  |  | 5 | I (A) A: 5; I (A) B: 26.2; I (A) C: 5.4
|  |  | 6 | I (A) A: 90.8; I (A) B: 54.2; I (A) C: 61.4
7
|  |  | сумма | I (A) A: 153.4; I (A) B: 193.2; I (A) C: 156.1
ТП-16 | 400 | 578 | 1 | 2.5 | 17 | 20 | 238 | 238 | 232 | 418 | 419 | 420 | 19.12.2025 08.30
|  |  | 2 | I (A) A: 16.9; I (A) B: 39.4; I (A) C: 41.4
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 59.2; I (A) B: 70; I (A) C: 57.9
|  |  | 5 | I (A) A: 3; I (A) B: 4.2; I (A) C: 0.9
|  |  | 6 | I (A) A: 48.6; I (A) B: 64.2; I (A) C: 54.8
|  |  | 7 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 0.4; I (A) C: 1.6
8
|  |  | сумма | I (A) A: 142.5; I (A) B: 195.2; I (A) C: 176.6
ТП-17 | 400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223 | 224 | 388 | 388 | 389 | 19.12.2025 19.20
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-18 | 160 | 231 | 1 | 1.9 | 0 | 0.5 | 236 | 233 | 233 | 420 | 422 | 422 | 22.12.2025 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 25.2; I (A) B: 28.6; I (A) C: 30.7
|  |  | 3 | I (A) A: 2.1; I (A) B: 2.2; I (A) C: 5.4
4
|  |  | сумма | I (A) A: 29.2; I (A) B: 30.8; I (A) C: 36.6
ТП-19 | 250 | 361 | 1 | 65.7 | 12.4 | 69.1 | 237 | 238 | 233 | 413 | 418 | 414 | 22.12.2025 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 34.7; I (A) C: 23.7
|  |  | 3 | I (A) A: 2.4; I (A) B: 8.6; I (A) C: 5.1
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 69.3; I (A) B: 55.7; I (A) C: 97.9
ТП-20 | 400 | 578 | 1 | 11.6 | 18.5 | 2.1 | 243 | 245 | 242 | 430 | 424 | 424 | 22.12.2025 15.35
|  |  | 2 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 32.4; I (A) C: 34.6
|  |  | 3 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 40.8; I (A) B: 50.9; I (A) C: 37.1
ТП-21 | 630 | 910 | 1 | 6.8 | 11.2 | 8.4 | 223 | 221 | 218 | 383 | 384 | 384 | 22.12.2025 15.00
|  |  | 2 | I (A) A: 39.7; I (A) B: 38.7; I (A) C: 6.9
|  |  | 3 | I (A) A: 14.7; I (A) B: 9.1; I (A) C: 14.5
|  |  | 4 | I (A) A: 20.6; I (A) B: 7.1; I (A) C: 25.2
|  |  | 5 | I (A) A: 3.9; I (A) B: 1.2; I (A) C: 5.9
|  |  | 6 | I (A) A: 22.7; I (A) B: 0.9; I (A) C: 24.5
7
8
9
10
11
12
13
|  |  | сумма | I (A) A: 108.4; I (A) B: 68.2; I (A) C: 85.4
| 250 | 361 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 225 | 230 | 227 | 401 | 403 | 402 | 22.12.2025 15.05
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
ТП-22 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 19.8 | 20.2 | 241 | 241 | 240 | 421 | 421 | 422 | 22.12.2025 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 22.1; I (A) C: 23
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 12; I (A) B: 16.8; I (A) C: 9.1
5
|  |  | сумма | I (A) A: 26.7; I (A) B: 58.7; I (A) C: 52.3
ТП-23 | 400 | 578 | 1 | 7.9 | 3.7 | 3.8 | 230 | 232 | 235 | 409 | 409 | 408 | 19.12.2025 13.15
|  |  | 2 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 14.2; I (A) C: 16.2
|  |  | 3 | I (A) A: 139.3; I (A) B: 146.2; I (A) C: 143.8
|  |  | 4 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 6.3; I (A) C: 16.3
|  |  | 5 | I (A) A: 11.3; I (A) B: 11.6; I (A) C: 12.7
|  |  | 6 | I (A) A: 4.6; I (A) B: 11.6; I (A) C: 12.7
|  |  | 7 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 16.5; I (A) C: 15.8
|  |  | сумма | I (A) A: 188.5; I (A) B: 210.1; I (A) C: 221.3
ТП-24 | 100 | 144 | 1 | 28.5 | 14 | 2 | 222 | 258 | 242 | 422 | 422 | 424 | 22.12.2025 11.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 28.5; I (A) B: 14; I (A) C: 2
ТП-25 | 250 | 361 | 1 | 6.5 | 4.1 | 8.9 | 231 | 231 | 234 | 412 | 412 | 415 | 22.12.2025 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 28; I (A) B: 18.9; I (A) C: 16.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 25.2; I (A) C: 4.1
|  |  | 4 | I (A) A: 18.1; I (A) B: 14.2; I (A) C: 37.3
5
|  |  | сумма | I (A) A: 52.9; I (A) B: 62.4; I (A) C: 66.4
ТП-26 | 630 | 910 | 1 | 35.6 | 28.7 | 19.8 | 237 | 236 | 238 | 417 | 421 | 419 | 24.12.2025 10.25
|  |  | 2 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 2.6; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 9.5; I (A) C: 2.7
|  |  | сумма | I (A) A: 42.3; I (A) B: 40.8; I (A) C: 22.7
ТП-27 | 400 | 578 | 1 | 23.4 | 5.8 | 4.2 | 242 | 236 | 239 | 420 | 419 | 423 | 23.12.2025 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 18.5; I (A) B: 45.7; I (A) C: 8.4
|  |  | 3 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 21.1; I (A) C: 10.9
|  |  | сумма | I (A) A: 52.4; I (A) B: 72.6; I (A) C: 23.5
ТП-28 | 400 | 578 | 1 | 5.4 | 25.3 | 56.4 | 231 | 232 | 223 | 403 | 402 | 408 | 24.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7.3; I (A) B: 12.2; I (A) C: 8.6
|  |  | 3 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 54.7; I (A) C: 39.8
|  |  | 4 | I (A) A: 43.9; I (A) B: 36.8; I (A) C: 31.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 71.7; I (A) B: 129; I (A) C: 136.6
ТП-29 | 2*400 | 578 | 1 | 0 | 0 | 0 | 226 | 224 | 223 | 395 | 397 | 397 | 23.12.2025 10.27
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.9; I (A) C: 16.4
|  |  | 3 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 29.9; I (A) C: 22.8
|  |  | 4 | I (A) A: 12.7; I (A) B: 33.1; I (A) C: 9.2
|  |  | 5 | I (A) A: 0.8; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 24.7; I (A) B: 28.4; I (A) C: 23.8
|  |  | 7 | I (A) A: 8.9; I (A) B: 5.3; I (A) C: 4.6
|  |  | 8 | I (A) A: 70.2; I (A) B: 33.6; I (A) C: 23.8
|  |  | сумма | I (A) A: 127.5; I (A) B: 131.2; I (A) C: 100.6
ТП-30 | 400 | 578 | 1 | 290 | 296 | 293 | 226 | 226 | 225 | 391 | 391 | 390 | 19.12.2025 15.00
|  |  | сумма | I (A) A: 290; I (A) B: 296; I (A) C: 293
ТП-31 | 400 | 578 | 1 | 10.5 | 29.1 | 30.3 | 232 | 232 | 236 | 403 | 404 | 407 | 19.12.2025 15.19
|  |  | 2 | I (A) A: 7.3; I (A) B: 8.4; I (A) C: 3.5
|  |  | 3 | I (A) A: 6.7; I (A) B: 0.9; I (A) C: 1.5
|  |  | 4 | I (A) A: 59.4; I (A) B: 52.7; I (A) C: 38.8
|  |  | 5 | I (A) A: 15.0; I (A) B: 23.2; I (A) C: 23.1
|  |  | 6 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 12.5; I (A) C: 1
|  |  | сумма | I (A) A: 85.3; I (A) B: 126.8; I (A) C: 98.2
ТП-32 | 630 | 910 | 1 | 2.9 | 15.9 | 8.1 | 222 | 230 | 240 | 402 | 403 | 401 | 23.12.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 69.9; I (A) B: 38.3; I (A) C: 36.7
|  |  | 3 | I (A) A: 79.9; I (A) B: 17.3; I (A) C: 14.2
|  |  | 4 | I (A) A: 36.4; I (A) B: 38.7; I (A) C: 45.7
5
|  |  | сумма | I (A) A: 189.1; I (A) B: 110.2; I (A) C: 104.7
| 400 | 578 | 1 | 5.2 | 15.2 | 4.6 | 222 | 225 | 240 | 402 | 401 | 403 | 23.12.2025 10.04
2
|  |  | сумма | I (A) A: 5.2; I (A) B: 15.2; I (A) C: 4.6
ТП-33 | 400 | 578 | 1 | 35.7 | 95 | 45.7 | 234 | 241 | 249 | 418 | 418 | 417 | 23.12.2025 14.30
|  |  | 2 | I (A) A: 29.5; I (A) B: 16.6; I (A) C: 9.6
|  |  | 3 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 1.6; I (A) C: 0.7
|  |  | 4 | I (A) A: 19.3; I (A) B: 12; I (A) C: 17.3
|  |  | 5 | I (A) A: 28.5; I (A) B: 36.7; I (A) C: 20.4
|  |  | 6 | I (A) A: 11.5; I (A) B: 16.8; I (A) C: 20.2
7
8
|  |  | сумма | I (A) A: 127.2; I (A) B: 178.7; I (A) C: 113.9
| 160 | 144 | 1 | 49.7 | 50.6 | 53.6 | 234 | 234 | 234 | 415 | 415 | 414 | 23.12.2025 14.35
|  |  | сумма | I (A) A: 49.7; I (A) B: 50.6; I (A) C: 53.6
ТП-34 | 400(Ф-15) | 578 | 1 | 0.8 | 8.4 | 0 | 239 | 239 | 242 | 420 | 420 | 420 | 23.12.2025 11.34
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 26.2; I (A) C: 25.3
|  |  | 4 | I (A) A: 18; I (A) B: 17.8; I (A) C: 17.2
|  |  | 5 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 38.6; I (A) C: 15.1
|  |  | 6 | I (A) A: 63; I (A) B: 68.9; I (A) C: 77.2
|  |  | 7 | I (A) A: 0.9; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 12.8; I (A) C: 8.5
|  |  | сумма | I (A) A: 137.5; I (A) B: 172.7; I (A) C: 143.3
| 400(Ф-2) | 578 | 1 | 0.8 | 8.4 | 0 | 239 | 239 | 424 | 420 | 420 | 420 | 23.12.2025 11.40
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 27; I (A) B: 26.2; I (A) C: 25.3
|  |  | 4 | I (A) A: 18; I (A) B: 17.8; I (A) C: 17.2
|  |  | 5 | I (A) A: 19.2; I (A) B: 38.6; I (A) C: 15.1
|  |  | 6 | I (A) A: 63; I (A) B: 68.9; I (A) C: 77.2
|  |  | 7 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 8 | I (A) A: 8.6; I (A) B: 12.8; I (A) C: 8.5
|  |  | сумма | I (A) A: 136.9; I (A) B: 172.7; I (A) C: 143.3
ТП-35 | 630 | 910 | 1 | 31.8 | 46.2 | 41.9 | 231 | 231 | 233 | 407 | 407 | 406 | 23.12.2025 11.20
|  |  | 2 | I (A) A: 10.1; I (A) B: 13.8; I (A) C: 7.9
|  |  | 3 | I (A) A: 68.3; I (A) B: 53.8; I (A) C: 36
|  |  | 4 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 3.6
|  |  | 5 | I (A) A: 49.8; I (A) B: 61.9; I (A) C: 55.8
|  |  | 6 | I (A) A: 14.3; I (A) B: 7.8; I (A) C: 24.5
|  |  | сумма | I (A) A: 184.5; I (A) B: 185.8; I (A) C: 169.7
| 400 | 578 | 1 | 1.4 | 0.4 | 2.3 | 236 | 242 | 232 | 417 | 417 | 418 | 23.12.2025 11.29
|  |  | 2 | I (A) A: 6.5; I (A) B: 12.5; I (A) C: 20.9
|  |  | 3 | I (A) A: 98.7; I (A) B: 47.8; I (A) C: 65.3
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 15; I (A) B: 19.3; I (A) C: 16.6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 121.6; I (A) B: 80; I (A) C: 105.1
ТП-36 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 245 | 244 | 438 | 435 | 435 | 23.12.2025 09.05
|  |  | 2 | I (A) A: 11; I (A) B: 1.5; I (A) C: 36.9
|  |  | 3 | I (A) A: 17.5; I (A) B: 20.1; I (A) C: 8.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 28.5; I (A) B: 21.6; I (A) C: 45.7
ТП-37 | 160 | 231 | 1 | 63.8 | 103 | 15.8 | 218 | 246 | 230 | 398 | 404 | 403 | 24.12.2025 15.40
|  |  | 2 | I (A) A: 48.2; I (A) B: 27.7; I (A) C: 21.8
|  |  | сумма | I (A) A: 112; I (A) B: 130.7; I (A) C: 37.6
ТП-38 | 250 | 361 | 1 | 34.1 | 87.2 | 44.1 | 238 | 227 | 235 | 410 | 406 | 407 | 23.12.2025 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.2; I (A) B: 36.3; I (A) C: 33.8
3
|  |  | сумма | I (A) A: 47.3; I (A) B: 123.5; I (A) C: 77.9
ТП-39 | 400 | 578 | 1 | 36.7 | 17.5 | 24.9 | 239 | 239 | 238 | 420 | 422 | 422 | 23.12.2025 08.30
|  |  | 2 | I (A) A: 4.4; I (A) B: 22.2; I (A) C: 13.6
|  |  | 3 | I (A) A: 14.6; I (A) B: 26.7; I (A) C: 17.9
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 21.1; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 55.9; I (A) B: 87.5; I (A) C: 63.7
ТП-40 | 250 | 361 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 238 | 236 | 238 | 412 | 414 | 415 | 23.12.2025 16.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 10.4; I (A) B: 19.8; I (A) C: 12.8
|  |  | 4 | I (A) A: 37.5; I (A) B: 73.6; I (A) C: 68.5
|  |  | 5 | I (A) A: 6; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.8
|  |  | 6 | I (A) A: 17.8; I (A) B: 48.5; I (A) C: 38.5
|  |  | 7 | I (A) A: 18.9; I (A) B: 6.2; I (A) C: 7.3
8
|  |  | сумма | I (A) A: 101.7; I (A) B: 148.9; I (A) C: 128.9
| 250 | 361 | 1 | 136.3 | 138.8 | 131.5 | 238 | 236 | 238 | 412 | 414 | 415 | 23.12.2025 16.05
|  |  | 2 | I (A) A: 102.3; I (A) B: 76; I (A) C: 88.2
|  |  | сумма | I (A) A: 238.6; I (A) B: 214.8; I (A) C: 219.7
ТП-41 | 400 | 578 | 1 | 38 | 36.1 | 25 | 225 | 227 | 231 | 399 | 396 | 398 | 23.12.2025 20.40
|  |  | 2 | I (A) A: 45; I (A) B: 54.6; I (A) C: 58.1
|  |  | 3 | I (A) A: 34; I (A) B: 51.2; I (A) C: 8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 117; I (A) B: 141.9; I (A) C: 91.1
ТП-42 | 400 | 578 | 1 | 2.8 | 11.1 | 4.2 | 235 | 224 | 224 | 401 | 399 | 400 | 23.12.2025 20.19
|  |  | 2 | I (A) A: 8.2; I (A) B: 38.8; I (A) C: 33.1
|  |  | 3 | I (A) A: 105; I (A) B: 64.2; I (A) C: 87.3
|  |  | 4 | I (A) A: 42.1; I (A) B: 56.4; I (A) C: 49.2
|  |  | 5 | I (A) B: 26
|  |  | сумма | I (A) A: 158.1; I (A) B: 196.5; I (A) C: 173.8
ТП-43 | 250 | 361 | 1 | 41.1 | 38.7 | 20.1 | 226 | 227 | 226 | 401 | 398 | 396 | 19.12.2025 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 35.1; I (A) B: 18.2; I (A) C: 19.7
|  |  | сумма | I (A) A: 76.2; I (A) B: 56.9; I (A) C: 39.8
ТП-44 | 40 | 57.8 | 1 | 26.2 | 29.3 | 14.3 | 237 | 234 | 239 | 410 | 416 | 411 | 24.12.2025 10.20
|  |  | сумма | I (A) A: 26.2; I (A) B: 29.3; I (A) C: 14.3
ТП-46 | 400 | 578 | 1 | 13.8 | 19.7 | 11.7 | 233 | 229 | 230 | 403 | 404 | 402 | 22.12.2025 19.40
|  |  | 2 | I (A) A: 16.1; I (A) B: 13; I (A) C: 9.1
|  |  | 3 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 7.8; I (A) C: 4.2
|  |  | 4 | I (A) A: 43.1; I (A) B: 31.2; I (A) C: 35.8
|  |  | 5 | I (A) A: 44.2; I (A) B: 39.7; I (A) C: 35.2
|  |  | 6 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 25.8; I (A) C: 31.2
|  |  | сумма | I (A) A: 138.2; I (A) B: 137.2; I (A) C: 127.2
ТП-47 | 400 | 578 | 1 | 2.8 | 18.4 | 25 | 230 | 230 | 232 | 396 | 398 | 398 | 24.12.2025 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.5; I (A) B: 0; I (A) C: 1.1
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
|  |  | 4 | I (A) A: 29.3; I (A) B: 28.4; I (A) C: 9.1
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 1.3; I (A) C: 1.6
|  |  | 7 | I (A) A: 5.5; I (A) B: 6.4; I (A) C: 9.9
|  |  | сумма | I (A) A: 41.1; I (A) B: 54.6; I (A) C: 46.8
ТП-48 | 250 | 361 | 1 | 11.3 | 5.2 | 2.3 | 222 | 223 | 227 | 393 | 394 | 392 | 22.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 47.2; I (A) B: 15.2; I (A) C: 28.8
|  |  | 3 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 19.3; I (A) C: 9.7
|  |  | сумма | I (A) A: 73.7; I (A) B: 39.7; I (A) C: 40.8
ТП-49 | 250 | 361 | 1 | 19.7 | 13.2 | 15.2 | 234 | 235 | 237 | 415 | 417 | 416 | 22.12.2025 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 8.1; I (A) B: 15.8; I (A) C: 13.8
|  |  | 3 | I (A) A: 11.2; I (A) B: 13.1; I (A) C: 7.2
|  |  | 4 | I (A) A: 5.2; I (A) B: 3.3; I (A) C: 4.8
5
|  |  | сумма | I (A) A: 44.2; I (A) B: 45.4; I (A) C: 41
ТП-50 | 250 | 361 | 1 | 11.3 | 28.4 | 41.4 | 238 | 234 | 233 | 408 | 410 | 407 | 23.12.2025 19.55
|  |  | 2 | I (A) A: 39.2; I (A) B: 44.5; I (A) C: 57.8
|  |  | 3 | I (A) A: 91; I (A) B: 67.3; I (A) C: 62.1
|  |  | сумма | I (A) A: 141.5; I (A) B: 140.2; I (A) C: 161.3
ТП-51 | 400 | 578 | 1 | 33.2 | 34 | 12.1 | 238 | 238 | 237 | 420 | 418 | 422 | 23.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.2; I (A) B: 4.1; I (A) C: 3.5
|  |  | 3 | I (A) A: 18; I (A) B: 6.1; I (A) C: 31.2
|  |  | 4 | I (A) A: 89.2; I (A) B: 81.1; I (A) C: 97.3
|  |  | 5 | I (A) A: 12; I (A) B: 8.3; I (A) C: 17.2
|  |  | сумма | I (A) A: 155.6; I (A) B: 133.6; I (A) C: 161.3
ТП-52 | 160 | 231 | 1 | 33.8 | 19.3 | 18.8 | 232 | 231 | 227 | 405 | 404 | 406 | 22.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 21.3; I (A) B: 17.2; I (A) C: 32.8
|  |  | 3 | I (A) A: 28.1; I (A) B: 9.2; I (A) C: 31.2
|  |  | сумма | I (A) A: 83.2; I (A) B: 45.7; I (A) C: 82.8
ТП-53 | 250 | 361 | 1 | 29.8 | 34.8 | 33.7 | 235 | 239 | 236 | 415 | 416 | 418 | 22.12.2025 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 28.7; I (A) B: 15.3; I (A) C: 20.1
|  |  | 3 | I (A) A: 13.7; I (A) B: 7.8; I (A) C: 9.8
|  |  | сумма | I (A) A: 72.2; I (A) B: 57.9; I (A) C: 63.6
ТП-54 | 100 | 144 | 1 | 31.2 | 30.7 | 31.7 | 239 | 240 | 239 | 416 | 417 | 416 | 19.12.2025 11.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 4.6
|  |  | сумма | I (A) A: 31.2; I (A) B: 30.7; I (A) C: 31.7
ТП-55 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 222 | 391 | 387 | 388 | 19.12.2025 11.00
2
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
ТП-56 | 250 | 361 | 1 | 29.8 | 18.3 | 30.1 | 226 | 230 | 227 | 403 | 405 | 403 | 22.12.2025 20.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15.8; I (A) B: 13.7; I (A) C: 21.8
|  |  | 3 | I (A) A: 11.9; I (A) B: 5.8; I (A) C: 13.8
4
|  |  | сумма | I (A) A: 57.5; I (A) B: 37.8; I (A) C: 65.7
ТП-57 | 250 | 361 | 1 | 0.8 | 5.3 | 0.5 | 226 | 226 | 231 | 397 | 396 | 397 | 19.12.2025 16.39
|  |  | 2 | I (A) A: 53.2; I (A) B: 56.1; I (A) C: 87.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: -; I (A) B: 5.4; I (A) C: -
|  |  | 6 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 7.7; I (A) C: 7.4
|  |  | 7 | I (A) A: 67; I (A) B: 18.3; I (A) C: 10.4
|  |  | сумма | I (A) A: 140.5; I (A) B: 92.9; I (A) C: 105.8
ТП-58 | 250 | 361 | 1 | 14.2 | 15.2 | 13.6 | 226 | 228 | 227 | 394 | 398 | 394 | 19.12.2025 16.30
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.9; I (A) C: 0.2
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 2
|  |  | 4 | I (A) A: 3.5; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.4
|  |  | 5 | I (A) A: 9.5; I (A) B: 7.3; I (A) C: 6.9
|  |  | сумма | I (A) A: 27.6; I (A) B: 23.7; I (A) C: 23.1
ТП-59 | 400 | 578 | 1 | 13.8 | 0.2 | 1.7 | 229 | 222 | 221 | 420 | 420 | 422 | 24.12.2025 10.00
|  |  | 2 | I (A) A: 3.1; I (A) B: 0.6; I (A) C: 57.1
|  |  | 3 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 19.1; I (A) C: 19.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2.8; I (A) B: 10.4; I (A) C: 0.8
|  |  | 5 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 7.6; I (A) C: 10.3
6
|  |  | сумма | I (A) A: 54.9; I (A) B: 37.9; I (A) C: 89.2
ТП-61 | 320 | 462 | 1 | 5.6 | 15.1 | 9.1 | 232 | 235 | 230 | 417 | 417 | 416 | 23.12.2025 21.11
|  |  | 2 | I (A) A: 2.7; I (A) B: 13.3; I (A) C: 17.3
|  |  | 3 | I (A) A: 3.6; I (A) B: 32.5; I (A) C: 17.1
|  |  | 4 | I (A) A: 0.7; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.2
|  |  | 5 | I (A) A: 48.9; I (A) B: 17.7; I (A) C: 14.1
6
|  |  | сумма | I (A) A: 61.5; I (A) B: 78.8; I (A) C: 57.8
ТП-63 | 40 | 57.8 | 1 | 9.4 | 11.3 | 0.5 | 237 | 217 | 224 | 403 | 398 | 403 | 23.12.2025 21.00
|  |  | сумма | I (A) A: 9.4; I (A) B: 11.3; I (A) C: 0.5
ТП-64 | 400 | 578 | 1 | 29.8 | 25.6 | 33.2 | 235 | 234 | 235 | 410 | 409 | 405 | 23.12.2025 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 64.7; I (A) B: 41.8; I (A) C: 67
|  |  | 3 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 18; I (A) C: 13.9
|  |  | 4 | I (A) A: 15.7; I (A) B: 18.4; I (A) C: 13.6
|  |  | 5 | I (A) A: 32.5; I (A) B: 44.2; I (A) C: 37.2
6
7
|  |  | сумма | I (A) A: 149.9; I (A) B: 148; I (A) C: 164.9
ТП-65 | 250 | 361 | 1 | 19.7 | 20.1 | 15.2 | 222 | 223 | 228 | 390 | 391 | 389 | 22.12.2025 22.20
|  |  | 2 | I (A) A: 5.3; I (A) B: 15.8; I (A) C: 19.7
|  |  | 3 | I (A) A: 11.8; I (A) B: 19.3; I (A) C: 23.1
|  |  | 4 | I (A) A: 9.9; I (A) B: 7.8; I (A) C: 8.7
|  |  | 5 | I (A) A: 31.2; I (A) B: 25.8; I (A) C: 19.3
|  |  | сумма | I (A) A: 77.9; I (A) B: 88.8; I (A) C: 86
ТП-66 | 160 | 578 | 1 | 42.3 | 18.1 | 17.9 | 225 | 230 | 229 | 403 | 404 | 405 | 23.12.2025 20.25
|  |  | 2 | I (A) A: 8.5; I (A) B: 13.2; I (A) C: 9.1
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 2.3; I (A) C: 25.3
4
|  |  | сумма | I (A) A: 51.8; I (A) B: 33.6; I (A) C: 52.3
ТП-67 | 40 | 57.8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 230 | 229 | 391 | 390 | 399 | 24.12.2025 20.40
|  |  | сумма | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0.1
ТП-68 | 160 | 231 | 1 | 0.9 | 3.2 | 20.5 | 239 | 236 | 239 | 417 | 421 | 416 | 23.12.2025 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0.6; I (A) C: 5.1
|  |  | 3 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 19; I (A) C: 8.8
|  |  | сумма | I (A) A: 5.1; I (A) B: 22.8; I (A) C: 34.4
ТП-101 | 160 | 231 | 1 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 239 | 241 | 238 | 418 | 419 | 417 | 24.12.2025 18.05
|  |  | 2 | I (A) A: 9.4; I (A) B: 10.1; I (A) C: 20.2
|  |  | 3 | I (A) A: 1; I (A) B: 1.2; I (A) C: 0.1
|  |  | 4 | I (A) A: 10.6; I (A) B: 21.2; I (A) C: 10.4
|  |  | 5 | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.8; I (A) C: 0.2
|  |  | 6 | I (A) A: 0.4; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 21.7; I (A) B: 33.6; I (A) C: 32.8
ТП-102 | 160 | 231 | 1 | 12.7 | 9.5 | 0.8 | 239 | 241 | 239 | 417 | 419 | 419 | 24.12.2025 18.20
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 3.6; I (A) C: 0.5
|  |  | 3 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 2.3; I (A) C: 4.6
|  |  | 4 | I (A) A: 3.7; I (A) B: 3.8; I (A) C: 11.8
|  |  | 5 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 6.5; I (A) C: 6
6
|  |  | сумма | I (A) A: 30; I (A) B: 25.7; I (A) C: 23.7
ТП-103 | 250 | 361 | 1 | 43.5 | 51.3 | 34.7 | 239 | 239 | 241 | 413 | 415 | 416 | 19.12.2025 18.30
|  |  | 2 | I (A) A: 49.1; I (A) B: 35.6; I (A) C: 23.6
|  |  | 3 | I (A) A: 93.1; I (A) B: 20.9; I (A) C: 41.3
4
5
|  |  | сумма | I (A) A: 185.7; I (A) B: 107.8; I (A) C: 99.6
ТП-104 | 160 | 231 | 1 | 19.9 | 12.2 | 11.5 | 238 | 238 | 238 | 416 | 415 | 415 | 24.12.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 41.2; I (A) B: 25.3; I (A) C: 32.2
|  |  | 3 | I (A) A: 15.2; I (A) B: 18.7; I (A) C: 28
|  |  | 4 | I (A) A: 7; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 83.3; I (A) B: 56.2; I (A) C: 71.7
ТП-105 | 250 | 361 | 1 | 10.9 | 0.3 | 6.7 | 239 | 238 | 238 | 416 | 415 | 416 | 24.12.2025 19.15
|  |  | 2 | I (A) A: 52.6; I (A) B: 44.1; I (A) C: 63.2
|  |  | сумма | I (A) A: 63.5; I (A) B: 44.1; I (A) C: 69.9
ТП-106 | 160 | 231 | 1 | 5.3 | 7.2 | 3.8 | 233 | 234 | 232 | 402 | 403 | 402 | 22.12.2025 19.57
|  |  | 2 | I (A) A: 4.2; I (A) B: 3.8; I (A) C: 5.3
3
|  |  | сумма | I (A) A: 9.5; I (A) B: 11; I (A) C: 9.1
ТП-107 | 160 | 231 | 1 | 12.3 | 5.7 | 4.2 | 234 | 233 | 232 | 404 | 402 | 403 | 24.12.2025 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 10.8; I (A) B: 7.5; I (A) C: 2.7
|  |  | 3 | I (A) A: 0.1; I (A) B: 0.6; I (A) C: 0.2
|  |  | 4 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0.2
|  |  | сумма | I (A) A: 23.2; I (A) B: 13.8; I (A) C: 7.3
ТП-108 | 250 | 361 | 1 | 13.9 | 1.5 | 8.4 | 235 | 235 | 236 | 412 | 414 | 414 | 24.12.2025 11.00
|  |  | 2 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 6.9; I (A) C: 7.1
|  |  | сумма | I (A) A: 21.1; I (A) B: 8.4; I (A) C: 15.5
ТП-109 | 160 | 231 | 1 | 26.6 | 5 | 4.6 | 227 | 227 | 235 | 413 | 416 | 418 | 24.12.2025 19.00
|  |  | 2 | I (A) A: 58.5; I (A) B: 6; I (A) C: 39.1
|  |  | 3 | I (A) A: 35.2; I (A) B: 26; I (A) C: 19.3
|  |  | 4 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 122.5; I (A) B: 37; I (A) C: 63
ТП-110 | 250 | 361 | 1 | 13.3 | 21.6 | 7.8 | 253 | 235 | 236 | 422 | 425 | 428 | 24.12.2025 19.30
|  |  | 2 | I (A) A: 10.2; I (A) B: 35.9; I (A) C: 18
|  |  | сумма | I (A) A: 23.5; I (A) B: 57.5; I (A) C: 25.8
ТП-111 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0.8 | 8.9 | 240 | 242 | 240 | 421 | 421 | 419 | 24.12.2025 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 19.8; I (A) B: 15.6; I (A) C: 18
|  |  | 3 | I (A) A: 0.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 20.1; I (A) B: 16.4; I (A) C: 26.9
ТП-112 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 18 | 13 | 237 | 237 | 239 | 415 | 417 | 417 | 23.12.2025 20.15
|  |  | 2 | I (A) A: 1.6; I (A) B: 0.3; I (A) C: 0.3
3
|  |  | сумма | I (A) A: 2.1; I (A) B: 18.3; I (A) C: 13.3
ТП-113 | 160 | 231 | 1 | 0.5 | 0.2 | 4.2 | 239 | 236 | 236 | 417 | 413 | 417 | 24.12.2025 19.48
|  |  | 2 | I (A) A: 1.2; I (A) B: 60.3; I (A) C: 11.9
|  |  | сумма | I (A) A: 1.7; I (A) B: 60.5; I (A) C: 16.1
ТП-114 | 400 | 578 | 1 | 14.5 | 6.8 | 8 | 241 | 240 | 239 | 420 | 418 | 419 | 24.12.2025 18.50
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0.1; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 2.2; I (A) B: 9.1; I (A) C: 27.1
|  |  | сумма | I (A) A: 16.7; I (A) B: 16; I (A) C: 35.1
ТП-115 | 630 | 910 | 1 | 5 | 5.9 | 11.7 | 239 | 238 | 238 | 418 | 417 | 418 | 23.12.2025 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 0.3; I (A) C: 2.4
3
|  |  | сумма | I (A) A: 6.4; I (A) B: 6.2; I (A) C: 14.1
ТП-116 | 250 | 361 | 1 | 27.2 | 13.8 | 14.4 | 237 | 239 | 237 | 417 | 415 | 417 | 24.12.2025 15.00
|  |  | сумма | I (A) A: 27.2; I (A) B: 13.8; I (A) C: 14.4
ТП-117 | 100 | 144 | 1 | 9.3 | 11.2 | 7.8 | 237 | 236 | 236 | 414 | 410 | 415 | 19.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 33.8; I (A) B: 40.1; I (A) C: 28
3
|  |  | сумма | I (A) A: 43.1; I (A) B: 51.3; I (A) C: 35.8
ТП-118 | 100 | 144 | 1 | 15.8 | 19.9 | 14.5 | 234 | 235 | 237 | 409 | 412 | 412 | 23.12.2025 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 30.3; I (A) B: 31.2; I (A) C: 33.6
|  |  | 3 | I (A) A: 19.5; I (A) B: 16.1; I (A) C: 3.3
|  |  | сумма | I (A) A: 65.6; I (A) B: 67.2; I (A) C: 51.4
ТП-119 | 63 | 90.9 | 1 | 11.2 | 28.7 | 13.3 | 223 | 222 | 243 | 383 | 385 | 391 | 19.12.2025 21.20
|  |  | 2 | I (A) A: 20.8; I (A) B: 19.7; I (A) C: 11.3
|  |  | сумма | I (A) A: 32; I (A) B: 48.4; I (A) C: 24.6
ТП-120 | 63 | 90.9 | 1 | 40.1 | 25.8 | 11.3 | 222 | 223 | 224 | 388 | 391 | 387 | 19.12.2025 22.00
|  |  | 2 | I (A) A: 15.3; I (A) B: 13.2; I (A) C: 11.8
|  |  | сумма | I (A) A: 55.4; I (A) B: 39; I (A) C: 23.1
ТП-121 | 63 | 90.9 | 1 | 11.7 | 9.8 | 13.5 | 225 | 226 | 225 | 391 | 392 | 390 | 19.12.2025 22.10
|  |  | 2 | I (A) A: 15.1; I (A) B: 9.1; I (A) C: 5.3
|  |  | сумма | I (A) A: 26.8; I (A) B: 18.9; I (A) C: 18.8
ТП-122 | 160 | 231 | 1 | 23.5 | 28.9 | 19.3 | 235 | 233 | 235 | 413 | 417 | 415 | 24.12.2025 16.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 23.5; I (A) B: 28.9; I (A) C: 18.8
ТП-123 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | 236 | 237 | 414 | 413 | 414 | 24.12.2025 19.12
|  |  | 2 | I (A) A: 7.8; I (A) B: 8.4; I (A) C: 19.3
|  |  | сумма | I (A) A: 7.8; I (A) B: 8.4; I (A) C: 19.3
ТП-124 | 160 | 231 | 1 | 39.3 | 34.4 | 41.2 | 237 | 238 | 238 | 415 | 417 | 415 | 24.12.2025 13.00
|  |  | 2 | I (A) A: 46.8; I (A) B: 73.6; I (A) C: 44.9
|  |  | сумма | I (A) A: 46.8; I (A) B: 108; I (A) C: 86.1
ТП-125 | 160 | 231 | 1
2
сумма
ТП-126 | 100 | 144 | 1 | 21.7 | 15.8 | 16.1 | 231 | 230 | 229 | 400 | 401 | 399 | 19.12.2025 21.00
|  |  | 2 | I (A) A: 13.1; I (A) B: 15.1; I (A) C: 13.2
|  |  | 3 | I (A) A: 6.2; I (A) B: 7.3; I (A) C: 12.8
|  |  | сумма | I (A) A: 41; I (A) B: 38.2; I (A) C: 42.1
ТП-127 | 160 | 231 | 1 | 7.3 | 10.8 | 5.3 | 238 | 238 | 239 | 415 | 418 | 414 | 22.12.2025 21.30
|  |  | 2 | I (A) A: 18.7; I (A) B: 21.5; I (A) C: 15.3
|  |  | 3 | I (A) A: 6.8; I (A) B: 9.1; I (A) C: 3.8
|  |  | 4 | I (A) A: 28.3; I (A) B: 19.3; I (A) C: 25.7
|  |  | сумма | I (A) A: 61.1; I (A) B: 60.7; I (A) C: 50.1
ТП-128 | 100 | 144 | 1 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | 235 | 235 | 238 | 410 | 414 | 414 | 23.12.2025 18.48
|  |  | 2 | I (A) A: 41.7; I (A) B: 46.5; I (A) C: 35.2
|  |  | 3 | I (A) A: 4.8; I (A) B: 0.6; I (A) C: 5.9
|  |  | сумма | I (A) A: 46.7; I (A) B: 49.3; I (A) C: 43.4
ТП-129 | 160 | 231 | 1 | 21.5 | 34.7 | 39 | 236 | 236 | 238 | 413 | 415 | 416 | 23.12.2025 20.20
|  |  | 2 | I (A) A: 7.2; I (A) B: 35.7; I (A) C: 1.2
|  |  | 3 | I (A) A: 9.2; I (A) B: 18; I (A) C: 4
|  |  | сумма | I (A) A: 37.9; I (A) B: 88.4; I (A) C: 44.2
ТП-130 | 160 | 231 | 1 | 13.8 | 9.7 | 5.8 | 237 | 236 | 236 | 417 | 413 | 416 | 22.12.2025 18.12
|  |  | 2 | I (A) A: 7.7; I (A) B: 11.2; I (A) C: 5.2
|  |  | 3 | I (A) A: 3.8; I (A) B: 5.2; I (A) C: 7.3
|  |  | сумма | I (A) A: 25.3; I (A) B: 26.1; I (A) C: 18.3
ТП-131 | 100 (1000) | 100 (1445) | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 230 | 229 | 405 | 405 | 404 | 24.12.2025 14.20
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 4 | I (A) A: 1.3; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 5 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 6 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 7 | I (A) A: 2.5; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
|  |  | 8 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 3.8; I (A) B: 6.8; I (A) C: 1.6
ТП-132 | 250 | 361 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 240 | 240 | 240 | 422 | 422 | 422 | 23.12.2025 21.01
|  |  | сумма | I (A) A: 0; I (A) B: 1.9; I (A) C: 0
ТП-133 | 400 | 361 | 1 | 33.7 | 44.8 | 33.2 | 238 | 238 | 238 | 418 | 419 | 419 | 23.12.2025 14.00
|  |  | 2 | I (A) A: 51.4; I (A) B: 72.8; I (A) C: 52.1
|  |  | сумма | I (A) A: 85.1; I (A) B: 117.6; I (A) C: 85.3
ТП-134 | 160 | 231 | 1 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 233 | 231 | 232 | 400 | 399 | 401 | 24.12.2025 14.15
2
3
|  |  | сумма | I (A) A: 7.7; I (A) B: 7.4; I (A) C: 7.4
ТП-135 | 160 | 231 | 1 | 11.9 | 26.2 | 23.4 | 236 | 234 | 234 | 410 | 408 | 412 | 24.12.2025 19.18
|  |  | 2 | I (A) A: 15.5; I (A) B: 4.4; I (A) C: 20.8
|  |  | 3 | I (A) A: 37.1; I (A) B: 24.1; I (A) C: 25.4
|  |  | сумма | I (A) A: 64.5; I (A) B: 54.7; I (A) C: 69.6
ТП-136 | 160 | 231 | 1 | 0.2 | 0.1 | 1.9 | 237 | 237 | 238 | 415 | 416 | 415 | 22.12.2025 16.15
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 0.2; I (A) B: 0.1; I (A) C: 1.9
ТП-137 | 160 | 231 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.1 | 231 | 233 | 230 | 400 | 398 | 399 | 23.12.2025 18.00
|  |  | 2 | I (A) A: 6.3; I (A) B: 0.8; I (A) C: 1.3
|  |  | 3 | I (A) A: 0.6; I (A) B: 0.2; I (A) C: 0.3
|  |  | сумма | I (A) A: 8.7; I (A) B: 1.3; I (A) C: 2.7
ТП-138 | 160 (Ф-15) | 231 | 1 | 2 | 5.6 | 1 | 238 | 240 | 238 | 420 | 419 | 418 | 23.12.2025 10.58
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | сумма | I (A) A: 2; I (A) B: 5.6; I (A) C: 1
| 160 (Ф-2) | 231 | 1 | 2.2 | 4.9 | 1.9 | 240 | 240 | 240 | 420 | 420 | 420 | 23.12.2025 11.09
|  |  | сумма | I (A) A: 2.2; I (A) B: 4.9; I (A) C: 1.9
ТП-140 | 160 | 231 | 1 | 58.4 | 31.7 | 19.9 | 234 | 237 | 237 | 412 | 411 | 412 | 23.12.2025 19.25
|  |  | 2 | I (A) A: 37.8; I (A) B: 65.6; I (A) C: 18.8
|  |  | сумма | I (A) A: 96.2; I (A) B: 97.3; I (A) C: 38.7
ТП-141 | 250 | 360 | 1 | 0 | 1.6 | 2.7 | 238 | 238 | 240 | 414 | 418 | 417 | 23.12.2025 19.20
|  |  | 2 | I (A) A: 31.4; I (A) B: 15.7; I (A) C: 19.6
3
|  |  | сумма | I (A) A: 31.4; I (A) B: 17.3; I (A) C: 22.3
ТП-142 | 400 | 578 | 1
2
сумма
ТП-143 | 160 | 231 | 1 | 33.4 | 23.1 | 18.7 | 231 | 231 | 232 | 395 | 399 | 399 | 24.12.2025 11.43
|  |  | сумма | I (A) A: 33.4; I (A) B: 23.1; I (A) C: 18.7
ТП-144 | 100 | 144 | 1 | 31.1 | 22.2 | 25.6 | 230 | 230 | 232 | 396 | 398 | 398 | 24.12.2025 10.00
|  |  | сумма | I (A) A: 31.1; I (A) B: 22.2; I (A) C: 25.6
ТП-5104 | 250 | 361 | 1 | 47.4 | 28.5 | 28.6 | 236 | 234 | 234 | 413 | 408 | 411 | 23.12.2025 20.45
|  |  | 2 | I (A) A: 0; I (A) B: 0; I (A) C: 0
|  |  | 3 | I (A) A: 28.3; I (A) B: 22.2; I (A) C: 35.5
|  |  | 4 | I (A) A: 2; I (A) B: 10.2; I (A) C: 2.6
|  |  | 5 | I (A) A: 1.4; I (A) B: 1.4; I (A) C: 2.3
|  |  | 6 | I (A) A: 20; I (A) B: 18.2; I (A) C: 13.8
|  |  | сумма | I (A) A: 99.1; I (A) B: 80.5; I (A) C: 82.8
ТП-5106 | 250 | 361 | 1 | 24.9 | 24.5 | 12.7 | 236 | 238 | 236 | 416 | 412 | 415 | 23.12.2025 20.30
|  |  | 2 | I (A) A: 21.6; I (A) B: 25.7; I (A) C: 6.6
|  |  | сумма | I (A) A: 46.5; I (A) B: 50.2; I (A) C: 19.3
ТП-5108 | 400 | 578 | 1 | 24.6 | 14.2 | 22.5 | 233 | 237 | 228 | 410 | 414 | 384 | 23.12.2025 20.12
|  |  | 2 | I (A) A: 9.1; I (A) B: 21; I (A) C: 18.9
|  |  | 3 | I (A) A: 45; I (A) B: 15.6; I (A) C: 51.4
|  |  | 4 | I (A) A: 66.7; I (A) B: 47.7; I (A) C: 55
|  |  | 5 | I (A) A: 81.4; I (A) B: 47.5; I (A) C: 77.3
|  |  | сумма | I (A) A: 226.8; I (A) B: 146; I (A) C: 225.1
ТП-5105 | 250 | 578 | 1 | 18.7 | 29.7 | 22 | 235 | 238 | 235 | 410 | 413 | 413 | 23.12.2025 19.45
|  |  | 2 | I (A) A: 10.5; I (A) B: 9; I (A) C: 29.7
|  |  | 3 | I (A) A: 5.6; I (A) B: 0.1; I (A) C: 4.3
|  |  | сумма | I (A) A: 34.8; I (A) B: 38.8; I (A) C: 56
ТП-5103 | 400 | 578 | 1 | 101 | 101 | 100 | 231 | 235 | 230 | 412 | 410 | 412 | 23.12.2025 19.12
|  |  | 2 | I (A) A: 86; I (A) B: 84.4; I (A) C: 73
|  |  | сумма | I (A) A: 187; I (A) B: 185.4; I (A) C: 173
ТП-5107 | 100 | 144 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 235 | 236 | 238 | 408 | 406 | 409 | 23.12.2025 18.45
|  |  | 2 | I (A) A: 37.2; I (A) B: 38.4; I (A) C: 39.5
|  |  | сумма | I (A) A: 38; I (A) B: 39.1; I (A) C: 40.4
Начальник ОП с. Красноусольский Безовчук В.А.
| Исп. Мастер МЭУ ОП Давлетбаев А.Ф. |  |  | I (A) A: Калмыков Р.К.