## ВЛ-0,4кВ
Приложение № 1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП ОП с.Магинск Декабрь 2025г.
ПС35/10 "Абдуллино" Ф11501
№ТП | Sтр, кВА | Iном | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата и время замера
|  |  |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 18 | 42 | 37 | 242 | 237 | 238 | 414 | 416 | 408 | 24.12.2025г
5101 | 250 | 361 | 2 | 67 | 30 | 62 | [6 empty] | 16:10
|  |  | 3 | 22 | 45 | 36
4
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 31 | 9 | 17 | 240 | 236 | 238 | 409 | 415 | 407 | 24.12.2025г
5102 | 160 | 231 | 2 | 15 | 17 | 25 | [6 empty] | 16:45
|  |  | 3 | 35 | 37 | 15
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 10 | 26 | 7 | 242 | 237 | 237 | 413 | 416 | 407 | 24.12.2025г
5103 | 250 | 361 | 2 | 23 | 74 | 46 | [6 empty] | 26:30
|  |  | 3 | 33 | 41 | 30
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 38 | 70 | 42 | 239 | 234 | 240 | 410 | 418 | 412 | 24.12.2025г
5104 | 250 | 361 | 2 | 49 | 41 | 88 | [6 empty] | 16:35
|  |  | 3 | 2 | 2 | 1
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 26 | 34 | 28 | 235 | 237 | 234 | 408 | 405 | 410 | 24.12.2025г
5105 | 100 | 144 | 2 | 37 | 58 | 65 | [6 empty] | 16:21
|  |  | 3 | 1900-01-01 | 9 | 26
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 35 | 117 | 84 | 230 | 228 | 235 | 397 | 401 | 407 | 24.12.2025г
5106 | 250 | 361 | 2 | 112 | 60 | 53 | [6 empty] | 16:15
|  |  | 3 | 67 | 40 | 56
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 52 | 34 | 30 | 235 | 240 | 239 | 413 | 407 | 416 | 24.12.2025г
5107 | 100 | 144 | 2 | 5 | 2 | 7 | [6 empty] | 16:50
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 7 | 8 | 7 | 244 | 238 | 237 | 411 | 417 | 421 | 24.12.2025г
5108 | 100 | 144 | 2 | [9 empty] | 11:00
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 3 | 2 | 238 | 235 | 242 | 380 | 408 | 414 | 24.12.2025г
5109 | 400 | 326 | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 11:15
|  |  | 3 | 3 | 2 | 1
|  |  | 4 | 2 | 1 | 1
сумма
Р(кВт)
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 16 | 29 | 7 | 235 | 240 | 238 | 409 | 408 | 416 | 24.12.2025г
5110 | 100 | 144 | 2 | 41 | 17 | 21 | [6 empty] | 17:00
сумма
Р(кВт)
5111 | 100 | 144 | 1 | 32 | 2 | 0 | 235 | 240 | 237 | 411 | 406 | 415 | 24.12.2025г
|  |  | 2 | 3 | 11 | 15 | [6 empty] | 16:55
|  |  | 3 | 15 | 33 | 12
сумма
Р(кВт)
5112 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 236 | 239 | 240 | 416 | 415 | 412 | 24.12.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 11:40
сумма
Р(кВт)
5113 | 160 | 231 | 1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 240 | 239 | 408 | 416 | 410 | 24.12.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 11:30
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11506
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
|  |  | 1 | 7 | 52 | 33 | 223 | 216 | 217 | 383 | 382 | 376 | 22.12.2025г
5601 | 100 | 144 | 2 | 33 | 46 | 45 | [6 empty] | 18:25
3
|  |  | сумма | 40 | 98 | 78
Р(кВт)
|  |  | 1 | 17 | 24 | 19 | 221 | 217 | 222 | 384 | 379 | 387 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 17 | 42 | 31 | [6 empty] | 18:10
5602 | 160 | 231 | 3
|  |  | сумма | 34 | 66 | 50
Р(кВт)
|  |  | 1 | 17 | 36 | 43 | 232 | 231 | 220 | 400 | 402 | 394 | 22.12.2025г
5603 | 250 | 361 | 2 | 44 | 48 | 50 | [6 empty] | 17:30
|  |  | 3 | 8 | 9 | 7
4
|  |  | сумма | 69 | 93 | 100
Р(кВт)
|  |  | 1 | 10 | 5 | 5 | 223 | 216 | 222 | 364 | 388 | 385 | 22.12.2025г
5604 | 250 | 361 | 2 | 10 | 5 | 16 | [6 empty] | 17:00
|  |  | 3 | 9 | 33 | 29
|  |  | 4 | 23 | 45 | 41
|  |  | сумма | 52 | 88 | 91
Р(кВт)
5605 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 224 | 222 | 223 | 388 | 384 | 385 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 17:15
сумма
Р(кВт)
5607 | 100 | 144 | 1 | 12 | 15 | 13 | 224 | 220 | 220 | 389 | 386 | 381 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 43 | 22 | 28 | [6 empty] | 17:43
|  |  | сумма | 55 | 37 | 41
Р(кВт)
5608 | 100 | 144 | 1 | 2 | 21 | 27 | 223 | 217 | 219 | 384 | 387 | 378 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 23 | 26 | 39 | [6 empty] | 18:10
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11507
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф |  |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5701 | 63 | 91 | 1 | 18 | 6 | 10 | 221 | 225 | 240 | 398 | 393 | 399 | 22.12.2025г
|  |  | сумма | 18 | 6 | 10 | [6 empty] | 12:44
Р(кВт)
5702 | 63 | 91 | 1 | 42 | 20 | 11 | 231 | 233 | 231 | 402 | 401 | 400 | 22.12.2025г
|  |  | сумма | 42 | 20 | 11 | [6 empty] | 12:22
Р(кВт)
5703 | 63 | 91 | 1 | 15 | 14 | 2 | 226 | 222 | 236 | 393 | 396 | 405 | 22.12.2025г
|  |  | сумма | [9 empty] | 16:45
Р(кВт)
5704 | 100 | 144 | 1 | 19 | 35 | 17 | 241 | 222 | 225 | 401 | 393 | 397 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 0 | 1 | 0 | [6 empty] | 12:15
сумма
5705 | 63 | 91 | 1 | 9 | 6 | 21 | 220 | 232 | 228 | 402 | 391 | 400 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 4 | 0 | 0 | [6 empty] | 16:25
сумма
5706 | 100 | 144 | 1 | 22 | 41 | 16 | 228 | 222 | 230 | 399 | 403 | 396 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 46 | 66 | 59 | [6 empty] | 16:45
сумма
Р(кВт)
5707 | 100 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 241 | 240 | 239 | 400 | 401 | 408 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 8:45
сумма
Р(кВт)
5708 | 63 | 91 | 1 | 56 | 41 | 26 | 226 | 220 | 237 | 396 | 396 | 402 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 35 | 30 | 3 | [6 empty] | 17:00
сумма
Р(кВт)
5709 | 100 | 144 | 1 | 37 | 41 | 56 | 230 | 229 | 231 | 396 | 402 | 396
|  |  | 2 | 54 | 13 | 37 | [6 empty] | 23.12.2025г
|  |  | 3 | 19 | 23 | 12 | [6 empty] | 17:10
сумма
Р(кВт)
5710 | 160 | 231 | 1 | 69 | 8 | 38 | 228 | 228 | 236 | 408 | 401 | 398 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 6 | 23 | 17 | [6 empty] | 18:10
сумма
Р(кВт)
5711 | 160 | 231 | 1 | 15 | 22 | 21 | 226 | 220 | 230 | 390 | 392 | 391 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 15 | 43 | 14 | [6 empty] | 18:00
|  |  | 3 | 15 | 7 | 21
сумма
Р(кВт)
5712 | 100 | 144 | 1 | 10 | 34 | 17 | 249 | 220 | 226 | 414 | 419 | 414 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 1 | 2 | 1 | [6 empty] | 18:30
сумма
Р(кВт)
5713 | 25 | 36 | 1 | 4 | 1 | 10 | 234 | 233 | 236 | 401 | 399 | 400 | 22.12.2025г
|  |  | сумма | [9 empty] | 10:10
Р(кВт)
5714 | 160 | 231 | 1 | 43 | 46 | 12 | 227 | 228 | 231 | 391 | 396 | 395 | 22.10.2025г
|  |  | 2 | 31 | 38 | 32 | [6 empty] | 11:30
|  |  | 3 | 4 | 26 | 11
|  |  | 4 | 32 | 15 | 7
сумма
Р(кВт)
5715 | 250 | 361 | 1 | 10 | 8 | 15 | 231 | 219 | 223 | 388 | 389 | 396 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 20 | 41 | 2 | [6 empty] | 11:15
|  |  | 3 | 3 | 28 | 27
сумма
5716 | 40 | 57.8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 236 | 235 | 238 | 408 | 414 | 401 | 22.12.2025г
|  |  | сумма | 4 | 5 | 4 | [6 empty] | 12:50
Р(кВт)
5717 | 100 | 144 | 1 | 26 | 31 | 19 | 230 | 236 | 234 | 405 | 401 | 410 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 14 | 7 | 9 | [6 empty] | 17:45
сумма
Р(кВт)
5718 | 100 | 144 | 1 | 30 | 4 | 5 | 226 | 228 | 230 | 392 | 396 | 393 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 1 | 10 | 2 | [6 empty] | 11:45
сумма
Р(кВт)
5719 | 250 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0
2
сумма
Р(кВт)
5720 | 160 | 231 | 1 | 1 | 1 | 2 | 231 | 220 | 228 | 393 | 401 | 401 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | [9 empty] | 9:10
сумма
Р(кВт)
ПС35/10 "Абдуллино"Ф11508
№ТП | Sтр кВА |  |  | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном | №Ф | А | В | С | А | В | С | А | В | С
5801 | 100 | 144 | 1 | 23 | 50 | 17 | 219 | 219 | 238 | 388 | 388 | 375 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 14 | 41 | 12 | [6 empty] | 13:10
сумма
Р(кВт)
5802 | 100 | 144 | 1 | 37 | 28 | 20 | 237 | 235 | 238 | 407 | 412 | 408 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 3 | 13 | 4 | [6 empty] | 11:20
сумма
Р(кВт)
5803 | 100 | 144 | 1 | 50 | 35 | 25 | 238 | 234 | 234 | 408 | 413 | 405 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 25 | 10 | 34 | [6 empty] | 11:40
сумма
Р(кВт)
5804 | 100 | 144 | 1 | 3 | 14 | 7 | 237 | 235 | 241 | 406 | 415 | 410 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 1 | 24 | 3 | [6 empty] | 12:25
сумма
Р(кВт)
5805 | 100 | 144 | 1 | 13 | 11 | 26 | 235 | 238 | 235 | 404 | 408 | 406 | 22.12.2025г
|  |  | 2 | 43 | 28 | 57 | [6 empty] | 12:35
|  |  | 3 | 1 | 1 | 1
сумма
Р(кВт)
5806 | 10 | 14.4 | 1 | 2 |  |  | 219 | [5 empty] | 22.12.2025г
|  |  | сумма | [9 empty] | 10:05
Р(кВт)
ПС 35/10 "Тастуба-комплекс" Ф-3
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1611 | 100 | 144 | 1 | 11 | 3 | 6 | 233 | 235 | 238 | 403 | 411 | 410 | 19.12.2025г
11:35
сумма
Р(кВт)
1612 | 100 | 144 | 1 | 7 | 2 | 1 | 236 | 234 | 239 | 408 | 411 | 410 | 19.12.2025г
|  |  | 2 | 0 | 5 | 6 | [6 empty] | 11:40
|  |  | сумма | 7 | 7 | 7
Р(кВт)
ПС35/10 "Озерки" Ф14201
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
2101 | 160 | 231 | 1 | 20 | 18 | 19 | 229 | 232 | 229 | 408 | 404 | 404 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 18 | 15 | 7 | [6 empty] | 16:00
|  |  | 3 | 0 | 0 | 8
сумма
Р(кВт)
2102 | 250 | 361 | 1 | 8 | 25 | 5 | 222 | 230 | 225 | 393 | 398 | 394 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 7 | 22 | 9 | [6 empty] | 16:15
|  |  | 3 | 20 | 12 | 21
сумма
Р(кВт)
|  |  | ПС35/10 "Озерки" |  |  |  | ф-14207
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В) |  |  | дата время замера
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
4948 | 100 | 144 | 1 | 18 | 19 | 15 | 229 | 230 | 226 | 408 | 402 | 403 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 2 | 6 | 2 | [6 empty] | 15:30
сумма
Р(кВт)
4950 | 160 | 231 | 1 | 5 | 0 | 1 | 228 | 229 | 233 | 404 | 400 | 400 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 5 | 2 | 13 | [6 empty] | 15:10
сумма
Р(кВт)
|  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 224 | 230 | 233 | 399 | 408 | 401 | 23.12.2025г
4930 | 100 | 144 | 2 | 8 | 1 | 1 | [6 empty] | 14:30
сумма
| ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202 |  |  |  |  | ПИОНЕРСКАЯ | ЕРСКАЯ | Ф-11608
4936 | 100 | 144 | 1 | 79 | 97 | 58 | 232 | 232 | 235 | 407 | 405 | 403 | 19.12.2025г
|  |  | 2 | 52 | 77 | 64 | [6 empty] | 12:40
|  |  | 3 | 129 | 136 | 126
4
сумма
ПС 35/10 "КАШКИНО" Ф10202
№ТП | Sтр кВА |  | №Ф | I(А) |  |  | Uф (В) |  |  | Uл (В)
|  | Iном |  | А | В | С | А | В | С | А | В | С
1942 | 250 | 361 | 1 | 14 | 11 | 25 | 230 | 230 | 227 | 404 | 398 | 395 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 43 | 17 | 30 | [6 empty] | 11:46
|  |  | 3 | 27 | 28 | 19
сумма
Р(кВт)
1944 | 160 | 231 | 1 | 54 | 78 | 53 | 231 | 229 | 230 | 398 | 391 | 397 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 12:00
сумма
Р(кВт)
1946 | 100 | 144 | 1 | 2 | 47 | 33 | 228 | 226 | 235 | 396 | 398 | 397 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 54 | 6 | 34 | [6 empty] | 12:50
сумма
Р(кВт)
1947 | 100 | 144 | 1 | 8 | 24 | 28 | 240 | 217 | 238 | 400 | 393 | 401 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 1 | 30 | 4 | [6 empty] | 12:40
сумма
Р(кВт)
1945 | 100 | 144 | 1 | 17 | 2 | 15 | 227 | 230 | 227 | 393 | 399 | 402 | 23.12.2025г
|  |  | 2 | 6 | 1 | 28 | [6 empty] | 12:30
сумма
Р(кВт)
ПС 35/10 "БЕРДЯШ" Ф11404
4847 | 250 | 361 | 1 | 55 | 37 | 38 | 235 | 232 | 234 | 404 | 406 | 402 | 24.12.2025г 10:45
|  |  | 2 | 42 | 107 | 53
3
сумма
4846 | 250 | 361 | 1 | 58 | 82 | 60 | 233 | 234 | 234 | 404 | 404 | 405 | 24.12.2025г 10:20
|  |  | 2 | 41 | 45 | 70
сумма
4845 | 160 | 231 | 1 | 47 | 89 | 62 | 236 | [6 empty] | 10:34
|  |  | 2 | 65 | 34 | 35
|  |  | 3 | 2 | 3 | 1 |  | 231 | 233 | 401 | 406 | 408 | 24.12.2025г 10:34
сумма
ПС 35/10 "Пионерская" Ф11601
4945 | 160 | 231 | 1 | 28 | 22 | 19 | 223 | 236 | 235 | 405 | 399 | 400 | 19.12.2025г 11:05
|  |  | 2 | 30 | 19 | 0
|  |  | 3 | 8 | 2 | 2
сумма

## ВЛ-10кВ
ОП с.Магинск
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС Абдуллино 35/10 кВ |  | 84 | 19.12.13
Ф11501 |  | 26 | 10:30
Ф11506 | 10,1 | 20
Ф11507 |  | 24
Ф11508 |  | 14
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Озерки" |  | 13 | 19.12.13
Ф-14201 | 10,36 | -- | 10:23
Ф-14207 |  | --
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Кашкино" |  | 14 | 19.12.13
Ф-10203 | 10 | -- | 10:18
| U кВ | I (А) или Р (кВт)
ПС 35/10 "Тастуба" | 10 | 1,6 | 19.12.13
Ф-25603 |  | -- | 11:24