## Лист1
Таблица контрольных замеров нагрузок и напряжений трансформаторов в ТП за декабрь 2025г. ОП Новобелокатай
№ТП | Sтр, кВА | №Ф | I(A) |  |  | Uф (В) всамой удоленной точке | Uф (В) |  |  | Uл(В) |  |  | дата, время замера
22.12.2025 18.03
ТП-3600 "С.Юл" | 160 | 1 | 27.6 | 28 | 61 | 234 | 239 | 234 | 232 | 406 | 408 | 406
|  | сумма | 27.6 | 28 | 61
ТП-3602 "СПТУ" | 250 | 1 | 15 | 23 | 13.8 | 238 | 239 | 238 | 236 | 414 | 413 | 408 | 22.12.2025 18,24
|  | 2 | 15.9 | 14.4 | 33 | 238
|  | 3 | 10 | 18 | 18 | 234
|  | сумма | 40.9 | 55.4 | 64.8
ТП-3604 "Шубный" | 160 | 1 | 26 | 28 | 41 | 218 | 228 | 233 | 235 | 396 | 402 | 405 | 22.12.2025 18.55
|  | 2 | 95 | 27 | 83 | 210
|  | 3 | 102 | 53 | 26 | 210
|  | сумма | 223 | 108 | 150
ТП-3606 "Пекарня" | 160 | 1 | 53 | 48 | 43.3 | 202 | 226 | 229 | 228 | 394 | 398 | 394 | 22.12.2025 19.21
|  | 2 | 24 | 14 | 15.6 | 230
|  | сумма | 77 | 62 | 58.9
ТП-3607 "Первомай" | 100 | 1 | 19 | 63 | 40 | 217 | 250 | 238 | 223 | 408 | 409 | 409 | 22.12.2025 18.10
|  | 2 | 32 | 23 | 20 | 224
|  | 3 | 22 | 29 | 60 | 226
|  | сумма | 73 | 115 | 120
ТП-3608 "ИПС" | 250 | 1 | 85 | 64 | 75 | 231 | 240 | 250 | 239 | 423 | 419 | 420 | 22.12.2025 18.31
|  | 2 | 75 | 65 | 110 | 228
|  | 3 | 3 | 3 | 84 | 222
|  | 4 | 8 | 3.6 | 2 | 231
|  | сумма | 171 | 135.6 | 271
ТП-3609 "РУС" | 250 | 1 | 22 | 44 | 39 | 229 | 235 | 237 | 236 | 409 | 408 | 410 | 22.12.2025 19.54
|  | 2 | 22 | 20 | 28 | 230
|  | 3 | 15 | 17 | 16 | 235
|  | 4 | 0 | 4 | 4.2 | 234
|  | сумма | 59 | 85 | 87.2
ТП-3610 "Я. Кус" | 160 | 1 | 62.6 | 57.2 | 62.2 | 231 | 221 | 232 | 233 | 394 | 394 | 390 | 22.12.2025 20.22
|  | 2 | 32 | 18.4 | 26 | 225
|  | сумма | 94.6 | 75.6 | 88.2
ТП-3611 "ЦРБ" | 160 | 1 | 39 | 21 | 33 | 229 | 226 | 240 | 222 | 397 | 396 | 398 | 19.12.2025 09.01
|  | 2 | 22 | 15 | 14 | 220
|  | 3 | 7 | 0.8 | 0 | 226
|  | 4 | 62 | 49 | 36 | 218
|  | 5 | 47 | 29 | 49 | 221
|  | сумма | 177 | 114.8 | 132
ТП-3613 "Амбулат" | 250 | 1 | 15 | 21 | 21 | 232 | 236 | 236 | 237 | 409 | 409 | 414 | 22.12.2025 20.56
|  | 2 | 16 | 4 | 6 | 219
|  | 3 | 41 | 17 | 7 | 225
|  | 4 | 2.6 | 19 | 26 | 227
|  | сумма | 74.6 | 61 | 60
ТП-3616 "Северный" | 160 | 1 | 15.4 | 22.3 | 24.9 | 247 | 243 | 236 | 234 | 416 | 412 | 413 | 22.12.2025 21.20
|  | сумма | 15.4 | 22.3 | 24.9
ТП-3617 "ДРСУ" | 160 | 1 | 52 | 26 | 39 | 226 | 235 | 236 | 233 | 410 | 406 | 406 | 22.12.2025 19.01
|  | 2 | 13 | 25 | 20 | 225
|  | 3 | 13 | 18 | 12 | 218
|  | 4 | 26 | 22 | 28 | 230
|  | сумма | 104 | 91 | 99
ТП-3620 "Новый" | 250 | 1 | 33.6 | 46 | 28 | 218 | 229 | 231 | 228 | 397 | 392 | 394 | 23.12.2025 18.00
|  | 2 | 37 | 65 | 46 | 224
|  | 3 | 30 | 74 | 29.6 | 223
|  | 4 | 68 | 25 | 47 | 226
|  | сумма | 168.6 | 210 | 150.6
ТП-3623 "МСО" | 63 | 1 | 0.2 | 1.3 | 4.5 | 228 | 230 | 228 | 230 | 397 | 399 | 397 | 19.12.2025 09.29
|  | 2 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 225
|  | сумма | 1 | 2.4 | 5.4
ТП-3625 "Кот.Нефт" | 250 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 228 | 236 | 236 | 233 | 409 | 406 | 407 | 19.12.2025 10,01
|  | 2 | 38 | 14 | 35 | 225
|  | 3 | 22 | 23 | 15 | 230
|  | 4 | 1 | 1 | 3 | 227
|  | сумма | 61.4 | 38.8 | 53
ТП-3632 "СХТ" | 100 | 1 | 6.1 | 55.2 | 31.3 | 235 | 248 | 224 | 237 | 408 | 404 | 402 | 23.12.2025 18.28
|  | 2 | 39.5 | 30.4 | 56.6 | 230
|  | 3 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 235
|  | сумма | 46.4 | 86.7 | 88.4
ТП-3633 "Нефтяник" | 250 | 1 | 15 | 23 | 13.1 | 230 | 231 | 234 | 233 | 403 | 405 | 402 | 23.12.2025 18.54
|  | 2 | 38.2 | 18.8 | 17.3 | 229
|  | 3 | 45.6 | 30 | 42.1 | 231
|  | 4 | 44.6 | 26.3 | 35.5 | 228
|  | 5 | 3.8 | 1.1 | 0.8 | 228
|  | сумма | 147.2 | 99.2 | 108.8
ТП-3634 "Котельная" | 160 | 1 | 2.7 | 0.8 | 0.4 | 230 | 232 | 231 | 233 | 405 | 401 | 403 | 19.12.2025 10.30
|  | 2 | 6.6 | 1.2 | 0.5 | 230
|  | сумма | 9.3 | 2 | 0.9
ТП-3635 "Мира" | 160 | 1 | 14.1 | 14.8 | 60.4 | 231 | 230 | 228 | 231 | 397 | 400 | 397 | 23.12.2025 19.27
|  | 2 | 42 | 43 | 43 | 225
|  | 3 | 49 | 40 | 6.4 | 230
|  | 4 | 27.5 | 40.3 | 26 | 229
|  | сумма | 132.6 | 138.1 | 135.8
ТП-3636 "Солнышко" | 630 | 1 | 43 | 13 | 29 | 229 | 229 | 230 | 234 | 401 | 397 | 402 | 23.12.2025 19.54
|  | 2 | 60 | 72 | 31 | 212
|  | 3 | 7 | 6 | 12 | 230
|  | 4 | 39 | 19 | 49 | 231
|  | сумма | 149 | 110 | 121
ТП-3637 "РДК" | 400 | 1 | 69 | 40 | 90 | 228 | 234 | 240 | 233 | 401 | 399 | 401 | 19.12.2025 10.56
|  | 2 | 36 | 44 | 40 | 227
|  | 3 | 31 | 37 | 59 | 225
|  | 4 | 35 | 38 | 39 | 228
|  | 5 | 32 | 41 | 59 | 231
|  | 6 | 35 | 34 | 12 | 230
|  | сумма | 238 | 234 | 299
ТП-3638 "РУВД" | 160 | 1 | 16.6 | 12 | 20 | 233 | 231 | 232 | 230 | 402 | 401 | 399 | 23.12.2025 20.26
|  | 2 | 42.3 | 29 | 20.4 | 227
|  | 3 | 28 | 49 | 30 | 228
|  | сумма | 86.9 | 90 | 70.4
ТП-3654 "Котельная" | 250 | 1 | 23.3 | 0 | 24.7 | 226 | 233 | 234 | 234 | 406 | 408 | 408 | 23.12.2025 17.03
|  | 2 | 8.9 | 13.3 | 7.1 | 221
|  | 3 | 2.9 | 2.9 | 7.3 | 223
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 228
|  | 5 | 17.7 | 0.6 | 0.3 | 231
|  | сумма | 52.8 | 16.8 | 39.4
|  | 1 | 2.4 | 4 | 4.8 | 231 | 240 | 239 | 238 | 417 | 416 | 414 | 23.12.2025 17.03
|  | 2 | 51 | 14 | 44 | 227
ТП-3655 "Жил.Пос" | 160 | 3 | 14 | 3.1 | 3.2 | 221
|  | сумма | 67.4 | 21.1 | 52
ТП-3656 "УНИМО" | 40 | 1 | 9.9 | 8.6 | 2.1 | 230 | 238 | 238 | 240 | 412 | 415 | 412 | 23.12.2025 17.57
|  | 2 | 0 | 0 | 0
|  | сумма | 9.9 | 8.6 | 2.1
ТП-3659 "Очистные" | 160 | 1 | 16 | 17 | 17 | 230 | 239 | 239 | 239 | 414 | 414 | 412 | 23.12.2025 18.20
|  | 2 | 0.1 | 0 | 0
|  | сумма | 16.1 | 17 | 17
ТП-3668 "АЗС" | 160 | 1 | 4.6 | 6.6 | 9.9 | 223 | 229 | 229 | 231 | 395 | 400 | 399 | 19.12.2025 11.31
|  | 2 | 11.2 | 9 | 11.9 | 224
|  | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 224
|  | сумма | 15.8 | 15.6 | 22.1
ТП-3674 "Школа №1" | 250 | 1 | 40 | 24 | 37 | 229 | 227 | 236 | 229 | 401 | 398 | 402 | 23.12.2025 21.00
|  | 2 | 86.6 | 65.5 | 30 | 209
|  | 3 | 8.7 | 6.2 | 9.9 | 230
|  | 4 | 48.6 | 25.5 | 37.7 | 233
|  | 5 | 19 | 19 | 19 | 234
|  | сумма | 202.9 | 140.2 | 133.6
ТП-3675 "Школа №2" | 2х160 | 1 | 29.7 | 26.8 | 24.1 | 226 | 230 | 230 | 233 | 399 | 403 | 402 | 19.12.2025 13.10
|  | 2 | 8.2 | 7.9 | 8.6 | 224
|  | сумма | 37.9 | 34.7 | 32.7
ТП-3686 "Южный" | 250 | 1 | 25 | 12 | 15.9 | 224 | 237 | 241 | 239 | 414 | 409 | 412 | 22.12.2025 19.28
|  | 2 | 13 | 14 | 9.7 | 226
|  | 3 | 40 | 38 | 61 | 230
|  | 4 | 19 | 30 | 39 | 229
|  | сумма | 97 | 94 | 125.6
ТП-3687 "Заречный" | 160 | 1 | 24 | 37 | 25 | 217 | 245 | 231 | 223 | 402 | 400 | 400 | 22.12.2025 19.56
|  | 2 | 8.6 | 8.2 | 31 | 222
|  | 3 | 36 | 16 | 50 | 223
|  | сумма | 68.6 | 61.2 | 106
ТП-3689 "КНС" | 160 | 1 | 0.2 | 0 | 2.5 | 240 | 243 | 241 | 235 | 411 | 413 | 417 | 23.12.2025 18.45
|  | 2 | 23 | 9 | 44 | 229
|  | 3 | 23.2 | 10.6 | 18 | 231
|  | сумма | 46.4 | 19.6 | 64.5
ТП-3696 "Скважина" | 100 | 1 | 89.1 | 84 | 87.2 | 230 | 230 | 229 | 228 | 399 | 397 | 398 | 19.12.2025 13.40
|  | 2 | 3.7 | 2.8 | 0 | 231
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 230
|  | сумма | 92.8 | 86.8 | 87.2
ТП-3699 "ДК" | 160 | 1 | 17 | 36 | 11 | 235 | 242 | 237 | 236 | 409 | 405 | 409 | 19.12.2025 14.15
|  | 2 | 18 | 26 | 12 | 230
|  | сумма | 35 | 62 | 23
ТП-3703 "Чебурашка" | 100 | 1 | 7.4 | 3.5 | 5.2 | 228 | 233 | 236 | 235 | 404 | 407 | 408 | 23.12.2025 15.00
|  | сумма | 7.4 | 3.5 | 5.2
ТП-3705 "Россий" | 100 | 1 | 14 | 26 | 18 | 219 | 254 | 219 | 227 | 401 | 404 | 401 | 23.12.2025 19,10
|  | 2 | 16 | 60 | 19 | 223
|  | 3 | 7.5 | 11.7 | 5.7 | 240
|  | сумма | 37.5 | 97.7 | 42.7
ТП-3707 "Восточный" | 100 | 1 | 44 | 56 | 30 | 228 | 236 | 234 | 232 | 409 | 406 | 406 | 22.12.2025 20.21
|  | 2 | 98 | 72 | 104 | 227
|  | сумма | 142 | 128 | 134
ТП-3710 "Советская" | 100 | 1 | 34.4 | 11.4 | 42.7 | 231 | 238 | 234 | 234 | 413 | 407 | 409 | 23.12.2025 21.25
|  | 2 | 11 | 7.3 | 29.6 | 232
|  | сумма | 45.4 | 18.7 | 72.3
ТП-3711 "Высокая" | 63 | 1 | 20 | 25 | 24 | 226 | 236 | 233 | 236 | 406 | 404 | 407 | 19.12.2025 18.03
|  | 2 | 0.5 | 3 | 1 | 224
|  | сумма | 20.5 | 28 | 25
ТП-3712 "Гаражная" | 100 | 1 | 5.3 | 6.9 | 5.4 | 223 | 232 | 230 | 229 | 399 | 396 | 395 | 19.12.2025 18.31
|  | 2 | 36.8 | 24 | 61 | 225
|  | сумма | 42.1 | 30.9 | 66.4
ТП-3714 "Светлячок" | 250 | 1 | 8.3 | 12 | 9.6 | 226 | 230 | 230 | 228 | 399 | 396 | 397 | 19.12.2025 14.40
|  | 2 | 6.2 | 5.8 | 5.5
|  | сумма | 14.5 | 17.8 | 15.1
ТП-3719 "Заводская" | 40 | 1 | 34.5 | 24 | 3.4 | 223 | 237 | 234 | 235 | 406 | 405 | 407 | 19.12.2025 19.00
|  | сумма | 34.5 | 24 | 3.4
ТП-3720"Первомай II" | 100 | 1 | 65 | 20 | 45 | 229 | 235 | 236 | 235 | 408 | 409 | 411 | 22.12.2025 21.01
|  | 2 | 3.4 | 17 | 26 | 231
|  | сумма | 68.4 | 37 | 71
ТП-3721 "РТП" | 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 229 | 229 | 230 | 237 | 398 | 395 | 395 | 19.12.2025 15.08
|  | сумма | 1 | 1 | 1
[5 empty] | Начальник ОП Новобелокатай |  |  |  | _______________ |  | Э.Б. Ахмедьянов