## Форма по замерам
Приложение
к письму ООО "Башкирэнерго"
от _______ № ___________
Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений
АО "БАЗ" |  | ПС 110/6 кВ БАЗ | [20 empty] | День | Месяц | Год
[23 empty] | 17 | 12 | 2025
Присоединение | Ед. изм. | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.5814 | 0.5706 | 0.5472 | 0.477 | 0.5112 | 0.4914 | 0.4914 | 0.6462 | 0.8748 | 1.215 | 1.1394 | 1.1682 | 1.1142 | 1.3086 | 1.062 | 0.9504 | 0.882 | 0.9108 | 0.6984 | 0.6804 | 0.7596 | 0.963 | 1.035 | 0.8964
яч. №56 | МВар | 0.4932 | 0.4518 | 0.4734 | 0.4014 | 0.468 | 0.4158 | 0.4482 | 0.54 | 0.7164 | 0.774 | 0.756 | 0.729 | 0.765 | 0.7812 | 0.7902 | 0.6588 | 0.6084 | 0.5832 | 0.5742 | 0.54 | 0.567 | 0.5742 | 0.6012 | 0.567
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 1.3068 | 1.269 | 1.269 | 1.2546 | 1.2546 | 1.2888 | 1.3302 | 1.5498 | 2.3202 | 2.3436 | 2.214 | 2.2104 | 2.1186 | 2.3112 | 2.223 | 2.1348 | 2.0718 | 1.9242 | 1.8522 | 1.7856 | 1.7676 | 1.6416 | 1.5552 | 1.5282
яч.№47 | МВар | 0.765 | 0.7542 | 0.7596 | 0.7542 | 0.7452 | 0.7578 | 0.7704 | 0.7848 | 1.1772 | 1.2726 | 1.2258 | 1.1988 | 1.1394 | 1.2348 | 1.2042 | 1.1592 | 0.9918 | 0.9846 | 0.9468 | 0.9054 | 0.9252 | 0.9126 | 0.8496 | 0.7938
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1206 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1206 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224 | 0.1224
яч.№18 | МВар | 0.1116 | 0.1116 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1134 | 0.1116 | 0.1116 | 0.1098 | 0.1098 | 0.108 | 0.1062 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.1098 | 0.108 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.1098 | 0.108
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 1.1088 | 1.017 | 1.017 | 1.0314 | 0.9486 | 0.9396 | 0.9198 | 0.9126 | 1.332 | 1.647 | 1.3878 | 1.2816 | 1.1394 | 1.4346 | 1.44 | 1.0998 | 1.0224 | 1.026 | 0.999 | 0.972 | 0.9612 | 0.9792 | 0.9576 | 0.918
яч.№13 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.№16 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.08334 | 0.07362 | 0.06426 | 0.01872 | 0.06408 | 0.063 | 0.0675 | 0.07002 | 0.07686 | 0.07254 | 0.09414 | 0.07848 | 0.07362 | 0.08082 | 0.0927 | 0.09774 | 0.11106 | 0.08208 | 0.08064 | 0.0747 | 0.081 | 0.08514 | 0.12456 | 0.09972
яч.№52 субабонент | МВар | 0.05724 | 0.0504 | 0.04104 | 0.01494 | 0.04374 | 0.04446 | 0.04626 | 0.04338 | 0.05076 | 0.04824 | 0.05958 | 0.05202 | 0.04446 | 0.05292 | 0.0612 | 0.06084 | 0.07002 | 0.05508 | 0.054 | 0.04608 | 0.05346 | 0.05742 | 0.07812 | 0.06318
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.12204 | 0.12204 | 0.12186 | 0.12204 | 0.12186 | 0.12168 | 0.12186 | 0.12186 | 0.1215 | 0.1215 | 0.1215 | 0.12168 | 0.1215 | 0.1215 | 0.12168 | 0.1215 | 0.12168 | 0.12168 | 0.12186 | 0.12204 | 0.12204 | 0.12204 | 0.12204 | 0.12204
яч.№14 субабонент | МВар | 0.12006 | 0.12096 | 0.1215 | 0.12186 | 0.1215 | 0.12078 | 0.11988 | 0.11952 | 0.11754 | 0.11592 | 0.11574 | 0.11628 | 0.117 | 0.11628 | 0.11628 | 0.11682 | 0.11736 | 0.11754 | 0.11736 | 0.11844 | 0.11862 | 0.11772 | 0.1179 | 0.11754
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.19692 | 0.19728 | 0.19728 | 0.19692 | 0.19692 | 0.1971 | 0.19692 | 0.1971 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.1971 | 0.19692 | 0.19692 | 0.19692 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971 | 0.1971
яч.№51 субабонент | МВар | 0.12762 | 0.12816 | 0.12852 | 0.12852 | 0.12834 | 0.12816 | 0.12726 | 0.12744 | 0.12546 | 0.12438 | 0.12438 | 0.12456 | 0.12528 | 0.12456 | 0.12474 | 0.1251 | 0.12564 | 0.12564 | 0.12582 | 0.12636 | 0.12636 | 0.126 | 0.12618 | 0.12618
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0
яч.42 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.1647 | 0.16506 | 0.16344 | 0.16344 | 0.16488 | 0.16632 | 0.1674 | 0.26028 | 0.5139 | 0.52506 | 0.47358 | 0.52524 | 0.45216 | 0.4896 | 0.47412 | 0.43092 | 0.38358 | 0.18612 | 0.15948 | 0.18522 | 0.18324 | 0.1224 | 0.14886 | 0.17802
яч.43 субабонент | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.13572 | 0.13176 | 0.126 | 0.13068 | 0.13392 | 0.14148 | 0.14652 | 0.14832 | 0.15228 | 0.15372 | 0.15804 | 0.15084 | 0.15408 | 0.16272 | 0.15768 | 0.15336 | 0.15264 | 0.16272 | 0.1872 | 0.1692 | 0.16452 | 0.16848 | 0.15048 | 0.14112
яч.53 субабонент | МВар | 0.02124 | 0.02052 | 0.0198 | 0.02088 | 0.0198 | 0.02052 | 0.02088 | 0.02052 | 0.01944 | 0.01728 | 0.01548 | 0.0162 | 0.01656 | 0.01728 | 0.01692 | 0.01764 | 0.01728 | 0.02088 | 0.02448 | 0.02376 | 0.02232 | 0.02376 | 0.02124 | 0.02124
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.02772 | 0.0279 | 0.02682 | 0.03168 | 0.05094 | 0.0612 | 0.06606 | 0.0441 | 0.04986 | 0.03726 | 0.02916 | 0.02808 | 0.04158 | 0.05328 | 0.05346 | 0.03852 | 0.04806 | 0.04374 | 0.0369 | 0.03762 | 0.0477 | 0.04644 | 0.04518 | 0.03348
яч.35 | МВар | 0.0342 | 0.03384 | 0.0333 | 0.0333 | 0.05166 | 0.06876 | 0.07974 | 0.05634 | 0.0594 | 0.04554 | 0.036 | 0.03096 | 0.03636 | 0.06102 | 0.054 | 0.04086 | 0.05346 | 0.05364 | 0.03924 | 0.03708 | 0.03564 | 0.03492 | 0.03546 | 0.0342
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.11088 | 0.11016 | 0.10638 | 0.10764 | 0.10674 | 0.10692 | 0.10728 | 0.10908 | 0.12276 | 0.12402 | 0.12096 | 0.12798 | 0.12816 | 0.12978 | 0.12906 | 0.12564 | 0.12906 | 0.13122 | 0.12582 | 0.12672 | 0.12834 | 0.11628 | 0.11268 | 0.11268
яч.37 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
1Т | МВт | 0.6492 | 0.6144 | 0.624 | 0.6072 | 0.5976 | 0.6228 | 0.6576 | 0.7788 | 1.2756 | 1.2756 | 1.146 | 1.0752 | 1.0536 | 1.2024 | 1.1364 | 1.0956 | 0.996 | 0.9672 | 0.9312 | 0.8664 | 0.852 | 0.7788 | 0.7236 | 0.672
яч.39 | МВар | 0.36 | 0.3444 | 0.3516 | 0.3408 | 0.3372 | 0.3468 | 0.3672 | 0.3588 | 0.6624 | 0.7164 | 0.69 | 0.636 | 0.63 | 0.6864 | 0.66 | 0.6192 | 0.4956 | 0.5244 | 0.5028 | 0.4644 | 0.4668 | 0.4896 | 0.4404 | 0.3744
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.09612 | 0.09468 | 0.08352 | 0.07866 | 0.0783 | 0.07848 | 0.08316 | 0.19512 | 0.33246 | 0.52884 | 0.52596 | 0.51822 | 0.53406 | 0.52722 | 0.4338 | 0.33678 | 0.28044 | 0.22194 | 0.11826 | 0.10296 | 0.15786 | 0.3636 | 0.36 | 0.29556
яч.46 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.07506 | 0.06786 | 0.05904 | 0.04536 | 0.03078 | 0.03078 | 0.0306 | 0.03798 | 0.06966 | 0.12456 | 0.1071 | 0.09414 | 0.0846 | 0.2241 | 0.12402 | 0.07506 | 0.15354 | 0.18468 | 0.1467 | 0.09936 | 0.16434 | 0.14238 | 0.1656 | 0.14796
яч.48 | МВар | 0.04608 | 0.0333 | 0.03276 | 0.02358 | 0.01386 | 0.01422 | 0.0135 | 0.01962 | 0.04824 | 0.05904 | 0.05976 | 0.05868 | 0.07308 | 0.09162 | 0.08604 | 0.05868 | 0.08046 | 0.08982 | 0.10764 | 0.0855 | 0.09018 | 0.09792 | 0.10458 | 0.09972
сторона 6 кВ | А
2Т | МВт | 0.24642 | 0.2538 | 0.26082 | 0.25326 | 0.25686 | 0.23976 | 0.2304 | 0.25434 | 0.22158 | 0.31644 | 0.23904 | 0.3087 | 0.25326 | 0.31248 | 0.2475 | 0.30618 | 0.23706 | 0.32382 | 0.25596 | 0.30618 | 0.26082 | 0.27342 | 0.28692 | 0.2547
яч.50 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.01488 | 0.01536 | 0.01536 | 0.01632 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.02304 | 0.02256 | 0.02112 | 0.06192 | 0.08352 | 0.08304 | 0.0816 | 0.084 | 0.08256 | 0.16176 | 0.21264 | 0.20256 | 0.19872 | 0.18768 | 0.19824 | 0.1728 | 0.17664
яч.17 | МВар | 0.03552 | 0.03552 | 0.03552 | 0.036 | 0.03552 | 0.03552 | 0.03504 | 0.03456 | 0.03456 | 0.03312 | 0.03696 | 0.03696 | 0.03552 | 0.036 | 0.03936 | 0.03504 | 0.0336 | 0.05328 | 0.05808 | 0.05856 | 0.048 | 0.04032 | 0.0432 | 0.04416
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0.0816 | 0.08112 | 0.08016 | 0.08208 | 0.08016 | 0.08112 | 0.08016 | 0.08976 | 0.17328 | 0.1728 | 0.17376 | 0.16896 | 0.16848 | 0.16512 | 0.16272 | 0.13056 | 0.09648 | 0.09696 | 0.09696 | 0.09792 | 0.09648 | 0.0984 | 0.0984 | 0.09696
яч.19 | МВар | 0.04848 | 0.04848 | 0.04944 | 0.04992 | 0.04992 | 0.04896 | 0.04848 | 0.05424 | 0.1416 | 0.14352 | 0.132 | 0.13536 | 0.1416 | 0.13632 | 0.13344 | 0.10032 | 0.06864 | 0.06912 | 0.07056 | 0.0696 | 0.06912 | 0.0696 | 0.07008 | 0.06912
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 1.1064 | 1.0152 | 1.0164 | 1.0296 | 0.9456 | 0.9372 | 0.918 | 0.9096 | 1.3284 | 1.644 | 1.3836 | 1.2804 | 1.1364 | 1.4304 | 1.4364 | 1.098 | 1.02 | 1.0236 | 0.996 | 0.9696 | 0.9588 | 0.978 | 0.9552 | 0.9168
яч.21 | МВар | 0.672 | 0.636 | 0.6348 | 0.6876 | 0.6372 | 0.6924 | 0.6204 | 0.624 | 0.9408 | 1.086 | 0.954 | 0.9348 | 0.822 | 1.1076 | 1.1304 | 0.828 | 0.7488 | 0.8088 | 0.7776 | 0.7644 | 0.744 | 0.7956 | 0.7656 | 0.7248
сторона 6 кВ | А
3Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.23 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.20 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.22 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.26 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
сторона 6 кВ | А
4Т | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
яч.28 | МВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Директор по энергообеспечению и ремонтам АО "БАЗ" | [21 empty] | Л.Н. Краснов
Порядок заполнения формы по контрольным замерам нагрузок и напряжений электростанции и подстанции (далее - форма по замерам)
1. Форма по замерам должна быть заполнена для каждой электростанции и подстанции 500, 220, 110, 35 кВ на отдельном листе в рабочей книге Excel.
2. Каждый лист рабочей книги Excel должен иметь наименование с названием подстанции (электростанции) в формате: ПС/класс напряжения по стороне ВН,СН,НН/Наименование подстанции. Пример: ПС 110-35-6 кВ Ивановка, ПС 35-6 кВ Сельская, Городская ТЭЦ.
3. Листы в рабочей книге Excel должны быть расположены в алфавитном порядке в соотвествии с наименованиями подстанций.
4. В ячейке А8 формы по замерам указывается наименование предприятия. Пример: ПО ЗЭС, ОАО "ТГК-100".
5. В ячейке X9 формы по замерам указывается дата проведения замеров: Пример: 19.
6. В ячейке Y9 формы по замерам указывается месяц проведения замеров: Пример: 06.
7. В ячейке Z9 формы по замерам указывается год проведения замеров. Пример: 2019.
8. В ячейке H7 формы по замерам подстанции указывается наименование формы: Почасовые контрольные замеры нагрузок и напряжений.
9. В ячейке С8 формы по замерам указывается наименование электростанции, подстанции 500, 220, 110, 35 кВ. Пример: Городская ТЭЦ, ПС 110/35/6 кВ Ивановка, ПС 35/6 кВ Сельская.
10. Данные по контрольным замерам нагрузок и напряжений присоединений подстанции должны быть заполнены за все 24 часа суток. Столбцы с контрольными часами должны быть выделены желтым маркером.
11. Присоединения подстанции в столбце А формы по замерам указываются в следующем порядке: 1Т сторона ВН, 1Т сторона СН, 1Т сторона НН, 2Т сторона ВН, 2Т сторона СН, 2Т сторона НН (по каждому трансформатору должна быть указана мощность в МВА), далее ВЛ 110 кВ зафиксированные за 1 СШ 110 кВ, ВЛ 110 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее ВЛ 35 кВ зафиксированные за 1 СШ 35 кВ, ВЛ 35 кВ зафиксированные за 2 СШ 110 кВ, далее фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 1 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 2 сек.ш., фидера 6, 10 кВ зафиксированные за 3 сек.ш. и т.д. (фидера 6, 10 кВ в пределах секции должны быть указаны в порядке возрастания номера фидера.), далее напряжение на стороне ВН 1Т, напряжение на стороне ВН 2Т, напряжение на стороне СН 1Т, напряжение на стороне СН 2Т, напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 1 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 2 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного за 3 сек.ш., напряжение на стороне НН трансформатора зафиксированного на 4 сек.ш., далее положение РПН 1Т, положение РПН 2Т.
12. По каждому присоединению 35 кВ и выше должна быть указана нагрузка в А, МВт, МВар.Значения тока, мощности и напряжения должны быть округлены до одного значения после запятой. При отсуствии каких-либо замеров по току или по мощности или по напряжению указать причины отсутствия замера. Если нет замера по току, а только есть замер мощности, то указывать данные по мощности.
13. При направлении мощности от линии (фидера) к шинам, мощность должна быть указана со знаком (+), при направлении мощности от шин к линии (фидеру), мощность должна быть указана со знаком (-).