## Лист1
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  | 10:45 | 45 | 41 | 67 | 11 | 232 | 230 | 230
ИТОГО: |  |  |  |  | 45 | 41 | 67 | [5 empty] | 8.8%
КТП-24/1 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 2 | 577 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  | 17:50 | 14 | 17 | 19 | 7 | 229 | 227 | 229
ИТОГО: |  |  |  |  | 14 | 17 | 19 | [5 empty] | 2.9%