## Лист1
КТП-24/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 2 | 910 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Агл.ввод Ф-7(резерв) |  |  |  | 10:29 | 0 | 0 | 0 | - | 215 | 224 | 220
ИТОГО:
А гл.вводФ-24 |  |  |  |  | 41 | 44 | 47 | - | 232 | 234 | 230
ИТОГО: |  |  |  |  | 41 | 44 | 47 | [5 empty] | 4.8%
КТП-24/2 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 2 | 910 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №24
ИТОГО: