## Лист1
КТП-24/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 3 | 756 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод№1 |  |  |  | 10:18 |  |  |  |  | 232 | 230 | 232
ф-7(резерв) |  |  |  |  | 33 | 16 | 15 | -
ИТОГО: |  |  |  |  | 33 | 16 | 15 | [5 empty] | 2.8%
Ввод№2 ф-24 | 630 | 3 | 756 |  | 3 | 0 | 0 | - | 224 | 221 | 222
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 0 | 0
КТП-24/3 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 630 | 3 | 756 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод№1
ф-7(резерв)
ИТОГО:
Ввод№2 ф-24 | 630 | 3 | 756
ИТОГО: