## Лист1
КТП-24/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Основной |  |  |  | 10:26 |  |  |  |  | 240 | 235 | 237
Светофор |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3
Хузин |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 | 3
Часовня |  |  |  |  | ОТ | КЛ | ЮЧ | ЕНА
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 5 | 0 | [5 empty] | 2.9%
КТП-24/4 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 |  | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Основной
Светофор
Хузин
Часовня
ИТОГО: