## Лист1
КТП-24/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
ф №24 |  |  |  | 10:38 | 9 | 9 | 9 |  | 235 | 230 | 230
мойка |  |  |  |  | 0 | 6 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 9 | 15 | 14 | [5 empty] | 13.9%
Ф №15(резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО:
КТП-24/8 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
ф №24 |  |  |  | 20:35 | 10 | 15 | 22 |  | 227 | 230 | 239
мойка |  |  |  |  | 0 | 10 | 5
ИТОГО: |  |  |  |  | 10 | 25 | 27 | [5 empty] | 22.7%
Ф №15(резерв) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: