## Лист1
КТП-7/10 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 | 2025-11-30 | А | Б | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0
Ргл. |  |  |  | 10:53 |  |  |  |  | 237 | 237 | 233
Башкирские злаки |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 6
КФХ Миниханов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
Ф 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 0 | 0 | 9 | [5 empty] | 1%
КТП-7/10 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 400 | 3 | 577 | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ргл. |  |  |  | 10:48 |  |  |  |  | 227 | 225 | 225
Башкирские злаки |  |  |  |  | 2 | 1 | 9
КФХ Миниханов |  |  |  |  | 110 | 114 | 98
Ф 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 112 | 115 | 107 | [5 empty] | 19.3