## Лист1
ТП-7/13 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[5 empty] | А | В | С | 0 | А-0 | В-0 | С-0 |  |  |  | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2025-12-06 |  |  |  |  | 226 | 231 | 230
Гл.рубил |  |  |  | 11:10
Ф№1 |  |  |  |  | 38 | 24 | 51 | 14
Ф№2 |  |  |  |  | 7 | 6 | 18 | 17
ИТОГО: |  |  |  |  | 45 | 30 | 69 | [5 empty] | 20.8%
ТП-7/13 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 160 | 3 | 231 | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ф №1 |  |  |  | 21:10 | 40 | 30 | 37 | 10 | 228 | 232 | 231
Ф№2 |  |  |  |  | 17 | 17 | 34 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 57 | 47 | 71 | [5 empty] | 25.3%