## Лист1
КТП-74 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-12-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р гл. |  |  |  | 11:00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 222 | 223 | 222
ИТОГО: |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | [5 empty] | 1.8%
КТП-74 КМ | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 63 | 2 | 91 | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Р гл. |  |  |  | 21:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 223 | 224 | 224
ИТОГО: |  |  |  |  | 1 | 0 | 1 | [5 empty] | 1%