## Лист1
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 192 | 09:40 | 41 | 38 | 54 | - | 229 | 227 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 18 | 21 | 6 | 3
Ф№2 |  |  |  |  | 29 | 17 | 41 | 5
ЩУО-3/3 |  |  |  |  | 4
ИТОГО: |  |  |  |  | 92 | 76 | 101 | [5 empty] | 46.7%
КТП-12/10 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4кВ | 160 | 3 | 192 | 18:16 | 38 | 40 | 57 |  | 230 | 229 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 22 | 20 | 6 | 7
Ф№2 |  |  |  |  | 39 | 28 | 44 | 9
ЩУО-3/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 99 | 88 | 107 | [5 empty] | 51%