## Лист1
КТП-12/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-02 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 2 | 910 | 10:10 |  |  |  |  | 230 | 228 | 230
Ф №1 |  |  |  |  | 85 | 52 | 83 | 23
ИТОГО: |  |  |  |  | 85 | 52 | 83 | [5 empty] | 8.1%
КТП-12/19 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 630 | 2 | 910 | 20:35 |  |  |  |  | 230 | 229 | 228
Ф №1 |  |  |  |  | 97 | 60 | 93 | 28
ИТОГО: |  |  |  |  | 97 | 60 | 93 | [5 empty] | 9.2%