## Лист1
КТП-12/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-06 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 10:20 |  |  |  |  | 231 | 232 | 229
Ф №1 |  |  |  |  | 33 | 25 | 21 | 4
Первомайская 24
Ф №2 (ЩУО№3/4) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Ф №3 |  |  |  |  | 25 | 11 | 34 | 8
Ф№4 |  |  |  |  | 3 | 9 | 32 | 4
храм Ф №5 |  |  |  |  | 13 | 15 | 12 | 6
ИТОГО: |  |  |  |  | 74 | 60 | 99 | [5 empty] | 22%
КТП-12/20 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-07 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 250 | 3 | 361 | 20:10 |  |  |  |  | 233 | 234 | 231
Ф №1 |  |  |  |  | 33 | 31 | 30 | 11
Первомайская 24
Ф №2 (ЩУО№3/4) |  |  |  |  | 12 | 20 | 3 | 5
Ф №3 |  |  |  |  | 22 | 24 | 36 | 9
Ф№4 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
Ф№5 |  |  |  |  | 14 | 14 | 17 | 9
ИТОГО: |  |  |  |  | 82 | 90 | 87 | [5 empty] | 24%