## Лист1
КТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 | 09:15 | 42 | 56 | 49 | - | 230 | 232 | 230
Ф№1 |  |  |  |  | 16 | 50 | 40 | 17
Ф№2 |  |  |  |  | 35 | 1 | 1 | 9
УЛ.ОСВ.
ИТОГО: |  |  |  |  | 93 | 107 | 90 | [5 empty] | 41.8%
КТП-125 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-01 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод-0,4 Кв | 160 | 3 | 231 | 17:47 | 63 | 92 | 77 | - | 238 | 238 | 237
Ф№1 |  |  |  |  | 25 | 79 | 56 | 19
Ф№2 |  |  |  |  | 34 | 1 | 1 | 6
Ф. УЛ.ОСВ. |  |  |  |  | 2 | 2 | 1 | 3
ИТОГО: |  |  |  |  | 124 | 174 | 135 | [5 empty] | 62.5%