## Лист1
КТП-142 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 | 3 | 91 | 09:42 |  |  |  |  | 237 | 230 | 235
Ф-1 |  |  |  |  | 28 | 65 | 19 | 26
Ф-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 28 | 65 | 19 | [5 empty] | 41%
КТП-142 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-04 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 | 3 | 91 | 21:38 |  |  |  |  | 237 | 233 | 230
Ф-1 |  |  |  |  | 33 | 49 | 14 | 18
Ф-2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Итого: |  |  |  |  | 33 | 49 | 14 | [5 empty] | 36%