## Лист1
ТП-7/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 (резерв) | 160 | 2 | 231 | 09:50 |  |  |  |  | 234 | 234 | 235
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-1 |  |  |  |  | 16 | 21 | 12
МФЦ ВРУ-1
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 | 21 | 12 | [5 empty] | 7.1%
Ввод -0,4кВ №2 | 160 | 2 | 231 | [5 empty] | 237 | 240 | 240
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-2
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-1 |  |  |  |  | 9 | 8 | 15
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-2 |  |  |  |  | 10 | 11 | 10
МФЦ ВРУ-2 |  |  |  |  | 2 | 3 | 8
ЩУО -4/3
ИТОГО: |  |  |  |  | 21 | 22 | 33 | [5 empty] | 13.2%
ТП-7/14 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-11-29 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ №1 (резерв) | 160 | 2 | 231 | 18:20 |  |  |  |  | 238 | 240 | 241
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-1 |  |  |  |  | 15 | 25 | 31
МФЦ ВРУ-1 |  |  |  |  | 15 | 25 | 31
ИТОГО: | [12 empty] | 10.2%
Ввод -0,4кВ №2 | 160 | 2 | 231 | [5 empty] | 235 | 238 | 237
50 лет ВЛКСМ 5А ВРУ-2
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-1 |  |  |  |  | 20 | 14 | 17
50 лет ВЛКСМ 3 ВРУ-2 |  |  |  |  | 7 | 6 | 6
МФЦ ВРУ-2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2
ЩУО -4/3 |  |  |  |  | 1 | 9 | 7
ИТОГО: |  |  |  |  | 29 | 30 | 32 | [5 empty] | 13%