## Лист1
КТП-7/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 09:40 |  |  |  |  | 232 | 234 | 236
Ф-1 |  |  |  |  | 5 | 1 | 8
Ф-2 |  |  |  |  | 20 | 30 | 12
ИТОГО: |  |  |  |  | 25 | 31 | 20 | [5 empty] | 18%
КТП-7/15 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 100 | 3 | 144.5 | 17:45 |  |  |  |  | 231 | 230 | 233
Ф-1 |  |  |  |  | 1 | 5 | 13
Ф-2 |  |  |  |  | 18 | 58 | 30
ИТОГО: |  |  |  |  | 19 | 63 | 43 | [5 empty] | 29%