## Лист1
КТП-7/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-03 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 |  | 91 | 09:25 |  |  |  |  | 236 | 232 | 230
Б.Мира 19 |  |  |  |  | 16 | 15 | 14
ИТОГО: |  |  |  |  | 16 | 15 | 14 | [5 empty] | 16.5%
КТП-7/17 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
|  |  |  | 2025-12-05 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Ввод -0,4кВ | 63 |  | 91 | 17:59 |  |  |  |  | 230 | 239 | 228
Б.Мира 19 |  |  |  |  | 23 | 23 | 16
ИТОГО: |  |  |  |  | 23 | 23 | 16 | [5 empty] | 23%