## Лист1
КТП-74 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | Нагрузка по фазам |  |  |  | Напряжение по фазам |  |  | количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Кафе Огонек |  |  |  | 09:30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 231 | 233 | 234
Пятерочка (резерв) |  |  |  |  | 17 | 17 | 14 | 3
Маг. "Рен Руд" |  |  |  |  | 6 | 2 | 9 | 4
ИП Арсланова А.Р. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ИП Шайахметов |  |  |  |  | о | т | к | л | ю | ч | е | н
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 24; т: 19; к: 23 | 15.2%
КТП-74 | мощность тр-ра | положение анцапфы | Ток ном. А | Дата и время замера | о: Нагрузка по фазам; ю: Напряжение по фазам; н: количество абонентов | загрузка тр-ра,% | Адрес в конце фидера | Напряжение по фазам |  |  | Дата и время замера
[15 empty] | АО | ВО | СО
| 100 | 3 | 144.5 | 2025-12-09 | А | Б | С | 0 | A-O | B-O | C-O
Кафе Огонек |  |  |  | 20:40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 227 | 228 | 228
Пятерочка (резерв) |  |  |  |  | о: 27; т: 36; к: 23; л: 6
Маг. "Рен Руд" |  |  |  |  | о: 4; т: 1; к: 0; л: 3
ИП Арсланова А.Р. |  |  |  |  | о: 0; т: 0; к: 0; л: 0
ИП Шайахметов
ИТОГО: |  |  |  |  | о: 32; т: 39; к: 23 | 22%